审批意见： 保环辐报告表〔2017〕005号 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司报批的《GSM十九期搬迁、GSM二十期和GSM保津高铁、LTE二期、LTE二期延伸、LTE二期高铁、LTE三期工程项目环境影响报告表》收悉，结合专家评审会专家技术审查意见，经研究，现批复如下： 一、项目内容和总体要求： 本项目新建4129个基站，包括28个GSM十九期搬迁基站、13个GSM二十期基站、25个GSM保津高铁基站、1291个LTE二期室外宏蜂窝基站、373个LTE二期延伸室外宏蜂窝基站、176个LTE二期高铁室外宏蜂窝基站和2223个LTE三期室外宏蜂窝基站，基站建设地点涉及保定市24个县（市、区）。项目总投资约为42255万元。 本项目分为GSM基站和TD-LTE基站。 本项目GSM基站采用的发射机标称功率为40瓦。实际工作时，基站设备采取必要的功率控制，另考虑到功率损耗等因素，实际发射功率为17.9瓦, 基站发射频率为806-896兆赫兹、880-960兆赫兹,天线增益最大为20.5dBi; 本项目TD-LTE基站设定发射功率为40瓦,实际发射功率10.8瓦，基站发射频率为2575-2635兆赫兹，天线增益最大为20dBi。 基站按照天线架设方式分为两类：地面基站和楼顶基站。 在落实本报告表提出的污染防治措施后，基站周围环境敏感点电磁场强度符合国家有关规定的标准限值。从环境保护角度，同意中国移动通信集团河北有限公司保定分公司按照报告表中所列建设项目的规模、地点、采取的环境保护措施进行基站建设。 二、本项目应做好如下工作： （一）应确保基站评价范围内环境敏感保护目标的电磁辐射环境水平符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值12V/m和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）5.4V/m环境管理目标值要求。 （二）应确保基站发射天线轴向（主瓣）与环境敏感保护目标之间满足报告表中提出的理论计算安全距离，优化基站天线设置。 （三）基站所产生的报废电子设备和废旧蓄电池等危险废物交有危废处置资质单位处置，严禁按一般废物处置。 （四）建设单位应加强基站电磁辐射知识宣传，消除公众对基站电磁辐射影响的质疑，及时解决群众投诉等问题，维护社会稳定。 三、本项目基站建设地点、发射功率、发射频率、天线增益等技术参数及天线方向角和天线架设高度未经批准，不得擅自变更，基站天线主瓣方向应避开环境敏感保护目标，确保周边环境敏感保护目标的电场强度符合国家标准限值。 四、建设单位配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按照有关法律规定试运行3个月向我局申请环境保护设施竣工验收。验收合格后，方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、该项目的日常监督管理由雄县、安新县、博野县、蠡县、高阳县、望都县、顺平县、白沟新城、曲阳县、阜平县、容城县、涞水县、唐县、定兴县、涞源县、易县、竞秀区、莲池区、徐水区、满城区、清苑区、安国市、高碑店市和涿州市环境保护局负责。 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司接到本项目环境影响报告表批复后20个工作日内，应将批准的后报告表及批复文件送该项目涉及到的各辖区环保局，并按照规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 保定市环境保护局 2017年2月4日 经办人：赵国富