审批意见 保环辐报告表〔2017〕号 北京铁路局北京工程项目管理部委托核工业二〇三研究所编制的《涞源110kV牵引变电所工程环境影响报告表》收悉，结合涞源县环保局预审意见和环评审查会专家审查意见，经研究，现批复如下： 一、项目主要建设内容及总体要求： （一）变电站建设规模及内容： 拟建涞源110kV 牵引变电所，站址位于保定市涞源县涞源站东南侧约 500m。本站规划在1#、2#主变位置各新建1台主变容量为12.5MVA和16MVA的变压器,主变位置，主变压器采用户外布置，配电装置采用户外GIS设计，电压等级为110/27.5kV。变电所南北长80m,东西长70m,围墙内占地面积 5600 m2，其它占地面积 400 m2，总占地面积 6000 m2。 通过环评单位现场踏勘，本项目评价范围内无环境敏感保护目标。 项目总投资为3000万元，其中环保投资30万元。占项目总投资的1.0%。 该项目在落实本报告表提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准要求。我局同意北京铁路局北京工程项目管理部按照报告表中所列建设项目的规模、地点、采取的环境保护措施进行建设。 三、项目建设和运行中要严格落实以下要求： （一）严格落实防治工频电、磁场等环保措施，确保工程周围区域工频电场、工频磁感应强度符合《电磁环境境控制限制》（GB8072-2014）中的4kV/m、100μT的公众曝露控制限制要求,且应给出警示和防护指示标志。 （二）牵引变电所应合理布局,选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保牵引变电所西、北、南厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，即:昼间60dB（A），夜间50dB（A）；东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）4类标准要求，即:昼间70dB（A），夜间55dB（A）,同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求。 （三）建设单位应严格落实工频电磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保污染物排放符合国家相关标准规定。 （四）加强施工期间的环境保护管理工作。尽量减少施工用地面积和植被的破坏，及时恢复施工现场、道路等临时用地的原有土地功能，并做好场地平整和植被恢复。采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。 （五）按规范建设事故油池，防止非正常情况下造成的环境污染。产生的废变压器油等危险废物须交有资质的单位妥善处置，防止二次污染。 四、项目建设应严格执行“三同时”制度。项目竣工后，试运行三个月内，应按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式运行。如项目发生改变，应按照国家规定报我局重新审批并有利于减小环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、我局委托涞源县环境保护局负责该项目施工期及运行期的环境保护监督检查工作。 六、北京铁路局北京工程项目管理部应在接到本批复后20个工作日内，将批准的环境保护报告表报送涞源县环境保护局，并接受各级环境保护部门的监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2017年月日