企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 保定市第二医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 40188830-3 | 法定代表人 | 葛长青 |
| 生产地址 | 保定市竞秀区东风西路338号 | 生产周期 |  |
| 所属行业 | 公共卫生 | 联系电话 | 0312-3026666 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| WS10601 总排口 | 医院东侧污水处理站 | 城市 管网 | COD | 424 |  | 2012.3.8 | 32.19吨/年 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准 | 否 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | <20 |  | 同上 |  |  | 同上 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 37.9 |  | 同上 | 2.88吨/年 |  | 同上 | 否 |
|  |  |  | PH | 7.91-7.96 |  | 同上 |  |  | 同上 | 否 |
|  |  |  | 余氯 | 7.5-7.8 |  | 同上 |  |  | 同上 | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（吨） |  | 处置去向 |
| 生活垃圾 |  | 否 | 收集、清运 |  |  | 80 |  | 环卫部门 |
| 医疗垃圾 |  | 是 | 收集、转运 |  |  | 15 |  | 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司 |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  | 超标 情况 |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  | 50.8 |  | 47.6 | 60 |  | 50 | 无 |
|  | 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | WX-III型医院污水消毒装置 | 2012年 | 620 ㎡/d | 良好 |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、医疗垃圾 |  |  |  | 环卫、中恩 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 扩建病房楼项目环境影响报告书的批复 | 市环保局 | 2012.12.11 | 保环书【2012】48号 |  |  |  |
| 关于保定市第二医院扩建病房楼项目环境影响评价补充报告的备案意见 | 市环保局 | 2015.5.12 | 无 |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 |  | 备案时间 |  |
| 主要内容 | 应急预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强医疗废水、医疗废物、放射源等日常管理和安全防范工作，防止医疗废物、放射性物质的泄漏或散失和医疗费水的不达标排放，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完成处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立医院防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境应急处置体系。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 |  |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |