## 污水处理厂监测数据审核表
保定市2017年第3季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果
县区 | 企业名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
新市区 | 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 | 2017-9-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.57 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 79 | 2.7 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.47 | 0.248 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 350 | 21 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00015 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.006 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 220 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.646 | 0.069 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 21.9 | 0.408 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 35.4 | 6.47 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.6 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
北市区 | 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 | 2017-9-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.24 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 80.5 | 2.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.66 | 0.412 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 273 | 22 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00035 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.008 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 124 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.713 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 23000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.1 | 0.345 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 40.1 | 5.06 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.49 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 1.49 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
北市区 | 保定市溪源污水处理厂 | 2017-9-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 |  | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 |  | 0.228 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 27 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 |  | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 |  | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 130 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.259 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 |  | 4.68 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
满城县 | 保定市大册营水处理有限责任公司 | 2017-7-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.04 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 68.4 | 4.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.38 | 0.058 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 326 | 28 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00026 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0007 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 112 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.726 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 360000 | 588 | 1000 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 17.5 | 1.26 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 25.7 | 6.95 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.05 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
满城县 | 满城县玉泉水务有限公司 | 2017-7-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.13 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 93.3 | 5.9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.7 | 0.053 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 445 | 34 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00021 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0008 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.006 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 203 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.767 | 0.085 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 31000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 19.1 | 0.271 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 26.4 | 6.41 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.05 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
清苑县 | 清苑县祥太水务有限责任公司 | 2017-7-31 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.42 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 54.7 | 2.2 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.13 | 0.264 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 274 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.0004 | 0.00039 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0024 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.008 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 125 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.642 | 0.098 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 15000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 12.7 | 0.314 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 24.6 | 6.36 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) | 2017-7-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.59 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.4 | 4.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.12 | 0.078 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 97 | 27 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00087 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.01 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 117 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.801 | 0.097 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 30000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 32.8 | 0.254 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 39.1 | 4.44 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.6 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(西厂) | 2017-7-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.5 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 20.7 | 3.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.75 | 0.065 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 104 | 20 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00043 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.009 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 131 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.8 | 0.099 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 30000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 31.5 | 0.151 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 37.9 | 3.64 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
阜平县 | 阜平县恒和污水处理厂 | 2017-7-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.1 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 86.8 | 4.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.53 | 0.047 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 171 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 117 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.494 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1700000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 27.6 | 0.39 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 32 | 3.01 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
徐水县 | 徐水县恒兴市政工程有限公司 | 2017-7-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.07 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 30.1 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.55 | 0.262 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 158 | 16 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00012 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0015 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.019 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 200 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.611 | 0.068 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 14000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 17.5 | 0.269 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 26 | 6.5 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.5 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
定兴县 | 定兴县城建市政有限公司 | 2017-7-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.22 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 19.3 | 3.1 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.18 | 0.377 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 92 | 16 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00045 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.001 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 183 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.791 | 0.091 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 9000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.3 | 0.201 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 30.9 | 2.74 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.61 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
定兴县 | 定兴镇污水处理厂 | 2017-9-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.24 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 47.5 | 5.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 4.18 | 0.372 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 236 | 45 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00025 | 0.00015 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0007 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 79 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.832 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1500000 | 25 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 50.5 | 1.52 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 75.2 | 6.69 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.38 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
唐 县 | 唐县污水处理厂 | 2017-7-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.29 | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.6 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.62 | 0.154 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 88 | 10 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00051 | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0006 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 120 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.729 | 0.097 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 37000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 11.6 | 0.064 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 17.6 | 3.04 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.63 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
高阳县 | 联合环境水务（高阳）有限公司 | 2017-7-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 8.49 | 8.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 88 | 8.1 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.18 | 0.289 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 440 | 48 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00044 | 0.0003 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0022 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 120 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.781 | 0.096 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 570000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 11.5 | 0.887 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 22 | 4.64 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.27 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.34 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
容城县 | 保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司 | 2017-7-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.77 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 147 | 6.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.16 | 0.245 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 774 | 36 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00034 | 0.00025 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0013 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0035 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.046 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 191 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.79 | 0.111 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 15000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 8.56 | 0.543 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.6 | 6.43 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.5 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
涞源县 | 涞源县污水处理厂 | 2017-7-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.41 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 19 | 4.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.36 | 0.322 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 95 | 26 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00076 | 0.0007 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0007 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 127 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.552 | 0.078 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 37000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 32.6 | 1.15 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 38.6 | 3.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.4 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
望都县 | 望都清源排水有限公司 | 2017-8-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.43 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 26 | 2.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.2 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 88 | 10 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00017 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0015 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.003 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 140 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.762 | 0.084 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 18000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 28.3 | 0.217 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 37.1 | 6.42 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.31 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
安新县 | 安新县三台镇污水处理厂 | 2017-8-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.42 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 23.4 | 2.7 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.578 | 0.455 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 92 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00037 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.0005 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 94 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.693 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1700000 | 70 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 8.84 | 1.61 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.7 | 4.7 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.28 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
安新县 | 安新县污水处理厂 | 2017-8-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.5 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 24.1 | 3.7 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.13 | 0.221 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 85 | 18 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00024 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 67 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.649 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 38000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 15.6 | 0.185 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 24.8 | 9.21 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.23 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.53 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
易 县 | 易县钰泉城市建设开发有限公司 | 2017-7-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.46 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 34.1 | 3.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.38 | 0.666 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 170 | 20 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00017 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0014 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.004 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 100 | 8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.58 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 30000000 | 3225 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 25.1 | 2.24 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 41 | 6.24 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
曲阳县 | 曲阳县大通污水处理有限公司 | 2017-8-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.5 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 71.9 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.31 | 0.475 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 207 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00011 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 96 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.732 | 0.091 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 14000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 28.8 | 2.98 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 34.2 | 14 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县北郭丹污水处理站 | 2017-9-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.49 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 43.9 | 4.1 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.98 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 281 | 39 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00016 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.004 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 107 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.14 | 0.212 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 28000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 13.7 | 0.462 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 19.1 | 7.77 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.83 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县大百尺污水处理厂 | 2017-8-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.87 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 71 | 3.2 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.45 | 0.077 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 221 | 18 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00017 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00174 | 0.00143 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 86 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.717 | 0.087 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 140000 | <20 | 1000 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 9.11 | 0.317 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 24.4 | 6.05 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.35 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县留史镇污水处理有限公司 | 2017-9-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.57 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 67.5 | 4.4 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.66 | 0.138 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 299 | 41 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00012 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.047 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.007 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 120 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.734 | 0.196 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 765 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.01 | 0.269 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.7 | 1.37 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.6 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县污水处理有限公司 | 2017-8-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 8.71 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 86.9 | 0.22 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.91 | 0.238 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 416 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00011 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.00008 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.004 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00726 | 0.00146 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 476 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.775 | 0.106 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 14000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.97 | 0.574 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 16.2 | 6.21 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.34 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司 | 2017-8-24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.63 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 24.5 | 1.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.296 | 0.141 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 127 | 46 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00013 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0017 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00092 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 97 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.73 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 140000 | 308 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.88 | 0.324 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.94 | 4.46 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司 | 2017-8-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 6.79 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 103.8 | 6.9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 9.54 | 0.125 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 279 | 46 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.00008 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0009 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00288 | 0.00162 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 206 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.812 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 60000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 97.8 | 0.235 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 184 | 5.96 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.09 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.34 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司二期 | 2017-8-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 6.59 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 104.4 | 4.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 4.1 | 0.174 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 282 | 23 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00032 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.00008 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00178 | 0.00111 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 141 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.804 | 0.091 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 23.5 | 0.331 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 36.7 | 6.18 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.66 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
博野县 | 博野县大通污水处理有限公司 | 2017-7-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.22 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 168.3 | 5.4 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.37 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 841 | 35 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00051 | 0.00048 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0014 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.004 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 130 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.744 | 0.066 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 280000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 6.59 | 0.05 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 20.9 | 11 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.39 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
雄 县 | 雄县龙湾镇污水处理厂 | 2017-7-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.31 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 77.4 | 4.1 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 1.26 | 0.307 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 387 | 24 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00064 | 0.00046 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0016 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0061 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.064 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 648 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.568 | 0.073 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 430000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.22 | 0.067 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 14.6 | 3.38 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
雄 县 | 雄县污水处理厂 | 2017-8-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.16 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 43.1 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.34 | 0.367 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 131 | 10 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00021 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0028 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 116 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.724 | 0.064 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 4100000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 18.9 | 3.82 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 25 | 6.46 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.64 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
白沟新城区 | 高碑店市白沟镇污水处理厂 | 2017-7-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.15 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.1 | 2.7 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.16 | 0.216 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00087 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.004 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 126 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.639 | 0.081 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 150 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 21 | 1.06 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 28.5 | 4.1 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.64 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 中科国益水务有限公司（开发区分厂） | 2017-9-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.33 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 89.9 | 0.32 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.53 | 0.112 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 430 | 27 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00006 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 0.00012 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0005 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.0002 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 378 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.651 | 0.092 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 23000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 26 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 39.4 | 1.57 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.55 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州市松林店污水处理厂 | 2017-9-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 6.06 | 7.83 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 44 | 2.9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 3.51 | 0.415 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 201 | 25 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00042 | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0019 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.002 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 95 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.363 | 0.059 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 21000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 40.8 | 0.512 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 59.9 | 6.94 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.66 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（东厂） | 2017-9-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.26 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 46.2 | 1.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.48 | 0.273 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 156 | 12 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00031 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 549 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.611 | 0.091 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 5500000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 28.7 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 39.4 | 1.69 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.44 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（西厂） | 2017-7-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.41 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.6 | 1.7 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.6 | 0.168 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 88 | 10 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00022 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 93 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.652 | 0.085 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 71000000 | 655 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 32 | 0.202 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 46 | 3.74 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.41 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 安国创业水务有限公司 | 2017-8-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.26 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 35.9 | 2.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.72 | 0.865 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 221 | 15 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00005 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0023 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00375 | 0.00031 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 231 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.705 | 0.083 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1100000 | 2300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 18.6 | 0.638 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 37.2 | 8.19 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.19 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.35 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
安国市 | 安国市第二污水处理厂 | 2017-8-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.29 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 18.5 | 2.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.15 | 0.433 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 65 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 100 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00019 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0018 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00188 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 65 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.687 | 0.079 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 600000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 21.2 | 0.588 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 36.8 | 8.62 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.36 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司 | 2017-7-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.33 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 15.2 | 2.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.839 | 0.121 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 16 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00027 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0009 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.004 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 110 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.498 | 0.068 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.63 | 0.224 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.88 | 3.13 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 河北嘉诚环境工程有限公司 | 2017-8-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.37 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 2.7 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.865 | 0.291 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 15 | 8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 20 | 10 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0019 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.00031 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 0.054 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2300 | <20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.638 | 0.081 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.19 | 5.82 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
高碑店市 | 高碑店市污水处理厂 | 2017-7-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.18 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 23 | 2.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 2.53 | 0.219 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 115 | 18 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 250 | 20 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 总汞 | 0.00021 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0026 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 157 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.688 | 0.088 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 34000000 | 60 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 14.6 | 0.064 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 22.3 | 4.79 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
签发： |  |  | 审核： |  |  |  | 第 页/共 页