排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：涿州市东立纸业有限责任公司

注册地址：涿州市刁沃乡塔照村南

行业类别：机制纸及纸板制造

生产经营场所地址：河北省保定市涿州市刁沃乡塔照村南

组织机构代码：

统一社会信用代码：91130681745422195D

法定代表人：吴金祥

技术负责人：李继海

固定电话：0312-3750268

移动电话：13931225100

申请日期：2017年10月17日

- 一、排污单位基本情况

- （一）排污单位基本信息

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 涿州市东立纸业有限责任公司 | 注册地址 | 涿州市刁沃乡塔照村南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 河北省保定市涿州市刁沃乡塔照村南 | 邮政编码（1） | 072750 |
| 行业类别 | 机制纸及纸板制造 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 1996-06-26 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 116°5′41.21″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 39°28′54.62″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91130681745422195D |
| 技术负责人 | 李继海 | 联系电话 | 13931225100 |
| 所在地是否属于重点控制区域（6） | 是 |  |  |
| 是否有环评批复文件（7） | 是 | 环境影响评价批复文号（备案编号） | 涿环表【2017】70号. 涿环书【2006】13号. 涿环书【2008】09号. |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（9） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（10） | 是 | 总量分配计划文件文号 | 91130681745422195D001P |
| 氨氮（NH3-N）总量控制指标（t/a）; 2.85. 二氧化硫总量控制指标（t/a）; 111.128; 燃煤锅炉. 氮氧化物总量控制指标（t/a）; 38.21; 燃煤锅炉. 化学需氧量总量控制指标（t/a）; 172.2. |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“重点区域”指《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中提及的京津冀、长三角、珠三角地区，以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群等区域。

（7）须列出环评批复文件文号或备案编号。

（8）对于有“三同时”验收批复文件的排污单位，须列出批复文件文号。

（9）对于按照《国务院办公厅关于印发加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（10）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中同时包括钢铁行业和自备电厂的排污单位，应进行说明，如“二氧化硫总量指标（t/a）”处填写内容为“1000，包括自备电厂”。

- （二）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 公用单元; 储存系统; 储存系统-化学品库; MF0003; 储量; 100; t. 储存系统-气罐; MF0101; 容积; 20; m3. 储存系统-原料堆场; MF0002; 储量; 1000; t. 2; 公用单元; 辅助系统; 辅助系统-污泥储存间; MF0004; 储量; 20; t. 3; 造纸生产线1; 造纸; 白水回收-沉淀塔; MF0010; 白水回收利用率; 100; %; 石膏护面纸板; 92000; t/a; 7200. 碎浆-卧式水力碎浆机; MF0013; 容积; 30; m3; 1#碎浆机. 造纸-叠网纸机; MF0009; 抄宽; 2640; mm. 车速; 500; m/min. 4; 造纸生产线2; 造纸; 白水回收-沉淀塔; MF0011; 白水回收利用率; 100; %; 石膏护面纸板; 30000; t/a; 7200. 碎浆-卧式水力碎浆机; MF0014; 容积; 30; m3; 2#碎浆机. 碎浆-卧式水力碎浆机; MF0015; 容积; 10; m3; 3#碎浆机 2条造纸生产线共用. 造纸-超成型造纸机; MF0012; 抄宽; 2500; mm. 车速; 350; m/min. 5; 公用单元; 燃烧炉; 燃烧炉-锅炉; MF0100; 吨位; 15; t/h; 天然气锅炉; 蒸汽; 15; t/h; 7200. |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

- （三）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比 | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 淀粉; 10; t/a; /; /. 2; 辅料; 聚丙烯酰胺; 3; t/a; /; /. 3; 辅料; 硫酸铝; 90; t/a; 28; /. 4; 辅料; 尿素; 10; t/a; /; /. 5; 辅料; 施胶剂-ASA; 30; t/a; /; /. 6; 原料; 废纸; 12545; t/a; /; /. 7; 原料; 水; 110000; m3/a; /; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 天然气; 0; 0.08; 0; 36; 864. |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

- （四）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |
| 1; MF0002; 储存系统-原料堆场; 备料废气; 粉尘; 无组织; TA001; 除尘措施; 封闭; 否. 2; MF0100; 燃烧炉-锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 其他; 高效低氮燃烧器; 是; DA001; 是; 主要排放口. 3; MF0100; 燃烧炉-锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA002; 其他; 高效低氮燃烧器; 是; DA001; 是; 主要排放口. 4; MF0100; 燃烧炉-锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物; 有组织; TA002; 其他; 高效低氮燃烧器; 是; DA001; 是; 主要排放口. 5; MF0100; 燃烧炉-锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA002; 其他; 高效低氮燃烧器; 是; DA001; 是; 主要排放口. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）申请阶段排放编号由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 排放去向（3） | 排放规律（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |
| 1; 造纸废水; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,色度,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 排至厂内综合污水处理站; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 工业废水系统; 混凝沉淀,水解酸化,氧化沟; 是; /. 2; 污水处理站废水; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,色度,总氮（以N计）,总磷（以P计）; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 工业废水系统; 混凝沉淀,水解酸化,氧化沟; 是; DW001; 是; 主要排放口; 厂内污水处理站处理后废水. 3; 生活污水; 化学需氧量; 排至厂内综合污水处理站; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 工业废水系统; 氧化沟,混凝沉淀,水解酸化; 是; /. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

- 二、大气污染物排放

- （一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1; DA001; 二氧化硫,林格曼黑度,颗粒物,氮氧化物; 116°5′35.34″; 39°28′54.41″; 15; 0.9. |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值(mg/Nm3) | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA001; 颗粒物; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 20; /; 20; /; /. 2; DA001; 氮氧化物; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 150; /; 150; /; /. 3; DA001; 二氧化硫; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 50; /; 50; /; /. 4; DA001; 林格曼黑度; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; ≤1级; /; ≤1级; /; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

- （二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值（mg/Nm3）（1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 颗粒物; 20; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; DA001; 二氧化硫; 50; /; 3.456; 3.456; 3.456; /; /; /; /. 3; DA001; 林格曼黑度; ≤1级; /; /; /; /; /; /; /; /. 4; DA001; 氮氧化物; 150; /; 12.932; 12.932; 12.932; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; 3.456; 3.456; 3.456; /; /; /; /. NOx; 12.932; 12.932; 12.932; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; 3.456; 3.456; 3.456; /; /; /; /. NOx; 12.932; 12.932; 12.932; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）如火电厂超低排放限值。

（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

详细计算过程见附件。

- （三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; MF0002; 备料废气; 粉尘; 除尘措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

- （四）企业大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; /; /; /; /; /. 2; SO2; 3.456; 3.456; 3.456; /; /. 3; NOx; 12.932; 12.932; 12.932; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 三、水污染物排放

- （一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |
| 1; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; 五日生化需氧量; 10. 2; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; 氨氮（NH3-N）; 5-8. 3; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; 总氮（以N计）; 15. 4; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; pH值; 6-9. 5; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; 化学需氧量; 50. 6; DW001; 116°5′49.63″; 39°28′56.03″; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 涿州市东城市污水处理场; 悬浮物; 10. |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值(mg/L) |  |
| 1; DW001; 氨氮（NH3-N）; 污水综合排放标准GB8978-1996; 25; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 2; DW001; 悬浮物; 污水综合排放标准GB8978-1996; 400; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 3; DW001; 总氮（以N计）; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 30; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 4; DW001; 五日生化需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 300; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 5; DW001; pH值; 污水综合排放标准GB8978-1996; 6-9; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 6; DW001; 总磷（以P计）; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 3; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 7; DW001; 化学需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 350; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. 8; DW001; 色度; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 50; 执行涿州市东城市污水处理场受水标准详见附件. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

- （二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值（mg/L） | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 化学需氧量; 350; 172.2; 172.2; 172.2; /; /; /. 2; DW001; 色度; 50; /; /; /; /; /; /. 3; DW001; 五日生化需氧量; 300; /; /; /; /; /; /. 4; DW001; 氨氮（NH3-N）; 25; 2.85; 2.85; 2.85; /; /; /. 5; DW001; 总磷（以P计）; 3; /; /; /; /; /; /. 6; DW001; 总氮（以N计）; 30; 54.9; 54.9; 54.9; /; /; /. 7; DW001; 悬浮物; 400; /; /; /; /; /; /. 8; DW001; pH值; 6-9; /; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  | 氨氮; 2.850; 2.850; 2.850; /; /; /. 总氮（以N计）; 54.900; 54.900; 54.900; /; /; /. CODcr; 172.200; 172.200; 172.200; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施或车间废水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  | 氨氮; 2.850; 2.850; 2.850; /; /; /. 总氮（以N计）; 54.900; 54.900; 54.900; /; /; /. CODcr; 172.200; 172.200; 172.200; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

设施或车间废水排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

计算过程详见附件。

- 四、环境管理要求

- （一）自行监测

表15 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987. 2; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线自动监测仪; 废水外排口; 是; 在线仪器故障时加强手工监测. 3; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636—2012 代替GB 11894—89. 4; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89. 5; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89. 6; DW001; 流量; 流量; 自动; 是; 流量计; 废水排放口; 是. 7; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 色度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/日; 水质 色度的测定GB 11903-89. 8; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; 化学需氧量; 自动; 是; COD在线自动监测仪; 废水外排口; 是; 在线仪器故障时加强手工监测. 9; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,流量; pH值; 自动; 是; PH监测仪; 排放口; 是; 在线仪器故障时加强手工监测. 1; 废气; DA001; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 2; DA001; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 3; DA001; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 4; DA001; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

- （二）环境管理台账记录

表16 环境管理台账信息表

| 序号 | 设施类别（1） | 操作参数（2） | 记录内容（3） | 记录频次（4） | 记录形式（5） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 生产设施; 其他环境管理信息; 生产时间、主要产品产量、燃料消耗量。; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 2; 生产设施; 基本信息; 企业名称、生产设施名称、生产工艺。; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 3; 生产设施; 监测记录信息; 产品产量、主要原辅料用量、取水量。; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 4; 污染防治设施; 基本信息; 污染治理设施名称、处理工艺、主要运行参数。; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 5; 污染防治设施; 监测记录信息; 手工监测的日期、时间；污染物排放口和监测点位、方法、频次、仪器、采样方法。; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. 6; 污染防治设施; 污染治理措施运行管理信息; 污水处理量、污水排放量、排水浓度、药剂消耗、污泥产生量、设备运行情况; 每日一次; 电子台账+纸质台账; 至少保存三年. |

注：（1）包括生产设施和污染防治设施等。

（2）包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

（3）基本信息包括：生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数等；

污染治理措施运行管理信息包括：DCS曲线等；

监测记录信息包括：手工监测的记录和自动监测运维记录信息，以及与监测记录相关的生产和污染治理设施运行状况记录信息等。

（4）指一段时期内环境管理台账记录的次数要求，如1次/小时、1次/日等。

（5）指环境管理台账记录的方式，包括电子台账、纸质台账等。

- 五、有核发权的地方环境保护主管部门增加的管理内容

无

- 六、改正措施

无

- 附图

图1  生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图