**保定市重点排污单位**

**监督性监测季报**

**2019年第3季度**

2019年10月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测

全市重点排污单位共651家，本季度共监测132家，按照年度计划应监测651家，完成率为20.3%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共476家，本季度共监测119家，按照年度计划应监测476家，完成率为25.0%，本季度达标率为100%；

废气重点排污单位共124家，本季度共监测11家，按照年度计划应监测124家，完成率为8.9%，本季度达标率为100%；

污水处理厂共37家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测37家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

噪声重点排污单位共0家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测0家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

土壤重点排污单位共31家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测31家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

其他重点排污单位共45家，本季度共监测3家，按照年度计划应监测45家，完成率为6.7%，本季度达标率为100%；

其中0家既是废水重点排污单位又是废气重点排污单位；1家既是废水重点排污单位又是其他重点排污单位；0家既是废气重点排污单位又是其他重点排污单位；0家既是废水重点排污单位又是土壤重点排污单位；0家既是废气重点排污单位又是土壤重点排污单位。

二）白洋淀流域的重点排污单位涉水企业以及污水处理厂监测情况统计

涉水企业（不含污水处理厂）共449家，本季度共监测116家，计划监测449家，完成率为25.8%，达标率为100%；

污水处理厂共44家，本季度共监测0家，计划监测44家，完成率为0%，达标率为0%；

**二、超标企业情况**

一）排放超标情况

第3季度，我市废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

二）主要行业排放超标情况

本季度监测企业中废水重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中废气重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中噪声重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中土壤重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中其他重点排污单位各行业均达标。

附表1：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2019年第3季度废水/污水处理厂重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **进口**  **浓度** | **排放**  **浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **<0.025** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.03** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.81** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.056** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.90** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.73** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.55** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.95** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.40** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.94** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.75** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.74** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.86** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.16** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **28** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.89** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.04** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.56** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **36** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.30** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.19** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.73** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **<0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.42** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.92** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.86** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.71** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.36** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.74** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.72** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.35** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.39** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **22** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.83** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.08** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **42** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.91** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.59** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.083** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.20** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.933** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.21** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.88** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.57** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.63** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.41** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.76** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.18** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **68** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.389** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.70** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.606** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **74** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.78** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **78** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.631** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **0.631** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.77** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.00** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **130** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **48** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.68** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.03** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **150** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **53** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.29** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.23** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.54** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **87** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.90** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.579** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **82** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.74** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.88** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.75** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.841** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **174** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **64** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.79** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.407** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.71** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.736** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.827** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **131** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.30** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.08** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.708** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.38** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.549** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **173** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **62** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.73** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.24** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.485** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.54** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.609** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **53** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.79** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.562** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.74** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.586** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.55** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.353** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.70** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.81** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.642** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **57** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.39** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.64** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.57** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.861** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **159** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.13** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.50** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.37** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.42** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **69** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.04** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.34** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.98** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.89** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.08** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.599** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **122** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.06** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.902** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **72** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **15.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.75** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.74** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.77** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.00** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **94** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.47** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.86** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **17.6** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.6** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.88** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **87** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **54** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.96** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **14** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.34** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.91** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.934** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **92** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **45** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.54** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.01** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.21** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **77** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.64** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.12** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.882** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **170** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **51** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.68** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **85** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.07** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **5.50** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **131** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.26** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.198** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.86** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.92** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.466** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **89** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.37** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **55** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.44** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.59** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **90** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.44** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **142** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **45** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.50** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.51** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **184** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.38** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.04** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **206** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒泰嘉业化纤制品有限公司** | **化纤制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.62** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.08** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.42** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.25** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.74** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **64** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **71** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.36** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.49** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.10** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **59** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.98** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.403** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **153** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.334** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **72** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.77** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.88** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.58** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.94** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **71** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.80** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **18.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **170** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **50** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **48** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.94** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.44** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **104** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **23.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.91** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.48** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **65** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.54** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.23** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.540** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **11** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **43** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.35** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.72** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.35** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **22** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.72** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.35** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **22** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **/6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.36** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.74** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.28** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **154** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.68** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.13** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.594** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **91** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **18** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.37** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.85** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **5.28** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **208** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **34** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.79** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.16** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.74** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **196** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **61** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.89** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.03** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **5.55** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **112** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **9.02** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.31** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.61** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **260** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.93** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **117** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.36** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.13** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **84** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **10.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.64** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.60** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **191** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **78** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.25** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.22** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **225** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.508** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.47** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.57** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **264** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **35** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.30** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.439** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.35** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.68** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **165** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.72** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.370** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.46** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **2.82** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.347** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.08** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.05** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.60** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **96** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **37** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.92** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.61** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.49** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.02** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **266** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **69** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.60** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.28** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **5.11** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **62** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.667** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **6.92** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **218** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.87** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.068** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **213** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **74** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.32** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.35** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.114** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.25** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.46** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **180** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.130** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **29** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.03** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.05** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.42** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.15** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **17.2** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **265** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **108** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **25.9** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **2.79** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.68** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.42** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **92** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **22.1** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.64** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.16** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **32** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.60** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **58** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.86** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **58** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.54** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.945** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **13** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.36** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.64** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **/** | **0.13** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.96** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **17.12** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **29** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **14.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **25.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.21** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.48** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.43** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.73** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天威保变电气股份有限公司** | **输变电设备专业制造** | **2019-06-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.56** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定力和管道检查井制造有限公司** | **塑料检查井及配套管道的生产** | **2019-08-26** | **涂胶缠绕定型挤出注塑滚塑工序废气处理设施出口A7** | **/** | **/** | **/** | **氮氧化物** | **/** | **2.5** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定力和管道检查井制造有限公司** | **塑料检查井及配套管道的生产** | **2019-08-26** | **涂胶缠绕定型挤出注塑滚塑工序废气处理设施出口A7** | **/** | **/** | **/** | **二氧化硫** | **/** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定力和管道检查井制造有限公司** | **塑料检查井及配套管道的生产** | **2019-08-26** | **涂胶缠绕定型挤出注塑滚塑工序废气处理设施出口A7** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **3.43** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定力和管道检查井制造有限公司** | **塑料检查井及配套管道的生产** | **2019-08-26** | **涂胶缠绕定型挤出注塑滚塑工序废气处理设施出口A7** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.28** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **10.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **34** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **10.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **4.18** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **150** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.331** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **32** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.180** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **86** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **330** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县富强塑料管厂** | **塑料板、管、型材**  **的制造** | **2019-08-20** | **混料工序处理设施出口A7** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.5** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县富强塑料管厂** | **塑料板、管、型材**  **的制造** | **2019-08-20** | **挤出工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县富强塑料管厂** | **塑料板、管、型材**  **的制造** | **2019-08-20** | **挤出工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **3.10** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县富强塑料管厂** | **塑料板、管、型材**  **的制造** | **2019-08-20** | **挤出工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.0498** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.28** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.0201** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **混合工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **混合工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.33** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **混合工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.0228** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑**  **的加工处理** | **2019-08-19** | **混合工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **4.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县锦鑫塑业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2019-08-20** | **混合挤出工序处理设施总排口A6** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县锦鑫塑业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2019-08-20** | **混合挤出工序处理设施总排口A6** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.48** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县锦鑫塑业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2019-08-20** | **混合挤出工序处理设施总排口A6** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.040** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县锦鑫塑业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2019-08-20** | **混合挤出工序处理设施总排口A6** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.812** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群** | **/** | **3500** | **个** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **67** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **0** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **17.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **13** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **2.65** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县医院** | **卫生** | **2019-09-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **3.58** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县医院** | **卫生** | **2019-06-25** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.54** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县医院** | **卫生** | **2019-06-25** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.04** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县医院** | **卫生** | **2019-06-25** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群** | **/** | **0** | **个** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县医院** | **卫生** | **2019-06-25** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **244** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县医院** | **卫生** | **2019-06-25** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **97.8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口2#车间A7** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.0609** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** |  | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口2#车间A7** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.88** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口2#车间A7** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.219** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口2#车间A7** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口1#车间A9** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口1#车间A9** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **3.86** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口1#车间A9** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宝盛塑料制品有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施出口1#车间A9** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂森电缆材料制造有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施总出口** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂森电缆材料制造有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施总出口** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.97** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂森电缆材料制造有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施总出口** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.093** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂森电缆材料制造有限公司** | **电缆料颗粒加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序废气处理设施总出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县昌济塑料制品有限公司** | **塑料制品加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.0273** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县昌济塑料制品有限公司** | **塑料制品加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **3.28** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县昌济塑料制品有限公司** | **塑料制品加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.0179** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县昌济塑料制品有限公司** | **塑料制品加工销售** | **2019-08-19** | **混合、挤出工序处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.088** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.22** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **挤出工序处理设施出口A8** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **混合、破碎工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **苯** | **/** | **0.049** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **混合、破碎工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **非甲烷总烃** | **/** | **2.20** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **混合、破碎工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **/** | **0.0266** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **其他塑料制品制造** | **2019-08-19** | **混合、破碎工序处理设施出口A6** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **5.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氮氧化物** | **/** | **186** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **二氧化硫** | **/** | **14** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **汞及其化合物** | **/** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化氢** | **/** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **/** | **0.128** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **/** | **0.0001** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氮氧化物** | **/** | **220** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **二氧化硫** | **/** | **35** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **汞及其化合物** | **/** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **0.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化氢** | **/** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **/** | **0.207** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-06-13** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **/** | **0.00029** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨** | **/** | **5.69** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氮氧化物** | **/** | **197** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **二氧化硫** | **/** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **0.47** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **汞及其化合物** | **/** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-07** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **9.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-06** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-05** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **4.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-05** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **轻质建筑材料制造** | **2019-06-05** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **4.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **5.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **1.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨** | **/** | **6.46** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氮氧化物** | **/** | **134** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **二氧化硫** | **/** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **0.30** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **汞及其化合物** | **/** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **11.0** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **/** | **0.235** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-21** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **/** | **0.052** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **6.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-23** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **3.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-05-22** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **颗粒物** | **/** | **2.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |

201X年第X季度土壤/其他重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表2：白洋淀流域涉水企业监测数据汇总

201X年第3季度白洋淀流域涉水企业监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **<0.025** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.03** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫锋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.81** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.056** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.90** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区庆丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.73** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.55** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.95** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区龙洋羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.40** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.94** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区田丰胜羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.75** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.74** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.86** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区昱通羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.16** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.89** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区鑫祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-16** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.04** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.56** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区羽丰羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.40** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **36** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.30** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区新天地羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.19** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.73** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区百兴羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **<0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.61** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.42** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区春晖羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.92** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **21** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区鑫发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.13** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.86** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区天羽祥羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-11** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.71** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.36** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区华凯羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.74** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.72** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中狼服饰材料有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.35** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.39** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区奥儒羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.23** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.83** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区瑞达羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.08** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **42** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.91** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市麦得羽绒制品有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.59** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.083** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.20** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区顺发羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.933** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.21** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区延旗羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.53** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.88** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **<4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.57** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区佰川羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-12** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.63** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.41** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.76** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区汇邦羽绒加工厂** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-15** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.18** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **68** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.389** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.70** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **羽毛（绒）加工** | **2019-07-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.19** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.606** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **74** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.78** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **78** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-09** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.631** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **0.631** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.77** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.00** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **130** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **48** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.68** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.03** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **150** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **53** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2018-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.29** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.23** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.54** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **87** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.90** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县兴军纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-18** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.579** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **82** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.74** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中兴染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.88** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.75** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.841** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **174** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **64** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.79** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达染织服装有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.407** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.71** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.736** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.827** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **131** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.30** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.08** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.708** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.38** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.549** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **173** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **62** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.73** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北向宇纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.24** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.485** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **21** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县明洋纺织印染有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.54** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.609** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **53** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.79** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.562** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.74** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.586** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **41** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.55** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-26** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.353** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永亮纺织品有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.70** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.81** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.642** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **57** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.39** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺染织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.64** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.57** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.861** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **159** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.13** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.50** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.37** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.42** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **69** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.04** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.34** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.98** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-27** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.89** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.08** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.599** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **122** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.06** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美雅纺织有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.902** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **72** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **15.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.75** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.74** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.77** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.00** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **94** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.47** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.86** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **17.6** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.6** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.88** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **87** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **54** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.96** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **43** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **14** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.34** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉、化纤印染精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.91** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.934** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **92** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **45** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.54** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.01** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.21** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **77** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.64** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织业** | **2019-09-10** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.882** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **170** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **51** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-09-04** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.07** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.96** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.68** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **85** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.07** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **5.50** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **131** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2019-08-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.26** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.198** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.86** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.92** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.466** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **89** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.37** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **55** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.44** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.59** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-08-05** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.02** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **7.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **90** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-31** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.44** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **142** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **45** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.50** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2019-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.51** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **184** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **化纤制造** | **2019-09-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.62** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.08** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.42** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨蓉纺织服饰制造**  **有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-09-03** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.25** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.74** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **64** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **71** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **其他纺织制成品制造** | **2019-08-27** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.36** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.49** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.10** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **纺织服装、服饰业** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.11** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.98** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.403** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **153** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **47** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **化纤浆粕制造** | **2019-08-28** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.09** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.334** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **72** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.77** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北毛纺有限公司** | **纺织业** | **2019-08-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.88** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.58** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县园北纬编厂** | **化纤织造及染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **16.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **151** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县春光染整针织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2019-08-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.94** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **71** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.80** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-07-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **18.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **170** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **50** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **48** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-08-05** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.94** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.44** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **104** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **23.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛织造加工** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.91** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.39** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.48** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **65** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.54** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.23** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.540** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **11** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **43** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.35** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-07-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.72** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **7.35** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **/6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.36** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县百硕纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-08-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.74** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.28** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **154** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.68** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安信纸业有限公司** | **加工纸制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.13** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.594** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **91** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **18** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县宏庆纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.37** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.85** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **5.28** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **208** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **34** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.79** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正浩造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.40** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.16** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.74** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **196** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **61** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市四海造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.89** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.03** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **5.55** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **112** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **9.02** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市正大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.31** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.61** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **260** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **28** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飞跃造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.17** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.93** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **117** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.36** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.13** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **84** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **40** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **10.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金博士卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.64** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.60** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **191** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **78** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.25** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏大纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.22** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **225** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.508** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.47** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.57** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **264** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.30** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城白云山造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.439** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.35** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.68** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **165** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.72** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.370** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.46** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **20** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.82** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华邦卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.347** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.08** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.05** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市顺通纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.02** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.60** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **96** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **37** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.92** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北义厚成日用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.61** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.49** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.02** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **266** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **69** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.60** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市晨松造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.28** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **5.11** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **62** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.76** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市聚润纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-26** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.667** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **6.92** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **218** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **12.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金铭达纸制品厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.87** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.068** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **213** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **74** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.32** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.35** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.114** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **43** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.25** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.46** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.32** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.058** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **180** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华融纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.130** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **10** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.03** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富昌屯造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.05** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.42** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **43** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.15** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司**  **保定新能源材料分公司** | **信息化学品制造** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **17.2** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **265** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **16** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **108** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **25.9** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司**  **保定分公司** | **专用设备制造业** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **2.79** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.68** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.42** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **92** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **22.1** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2019-05-20** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.64** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.02** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.16** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **32** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.60** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **其他未列明的食品制造** | **2019-05-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.09** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **58** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.86** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.94** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **52** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **58** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **生物药品制品制造** | **2019-06-19** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.54** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.945** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **汽车制造业** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.36** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.08** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.64** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-06-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **0.13** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.96** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **17.12** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **14.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **28** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **25.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-07-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.21** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.28** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **10.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **34** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **10.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.18** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程**  **技术有限公司** | **金属制品业** | **2019-08-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **0.22** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.058** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **150** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.331** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **32** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥胜食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.180** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **86** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **330** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **远东肠衣食品有限公司** | **其他未列明的农副食品加工** | **2019-08-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **19** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |

附表3：白洋淀流域污水处理厂监测数据汇总

201X年第X季度白洋淀流域污水处理厂监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表4：监督性监测超标数据汇总（所列项目与附表1相同）

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2019年第3季度废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 全部 | 132 | 100 |
| 机制纸及纸板制造 | 21 | 100 |
| 信息化学品制造 | 1 | 100 |
| 其他未列明的食品制造 | 1 | 100 |
| 水泥制造 | 1 | 100 |
| 轻质建筑材料制造 | 1 | 100 |
| 其他环境治理 | 1 | 100 |
| 加工纸制造 | 1 | 100 |
| 羽毛（绒）加工 | 21 | 100 |
| 专用设备制造业 | 1 | 100 |
| 火力发电 | 1 | 100 |
| 生物药品制品制造 | 3 | 100 |
| 棉印染精加工 | 1 | 100 |
| 棉、化纤印染精加工 | 31 | 100 |
| 汽车制造业 | 1 | 100 |
| 禽类屠宰 | 1 | 100 |
| 牲畜屠宰 | 1 | 100 |
| 毛染整精加工 | 9 | 100 |
| 输变电设备专业制造 | 1 | 100 |
| 化纤织物染整精加工 | 3 | 100 |
| 棉及化纤制品制造 | 1 | 100 |
| 纺织业 | 3 | 100 |
| 毛织造加工 | 1 | 100 |
| 毛纺织及染整精加工 | 4 | 100 |
| 化纤织造及染整精加工 | 1 | 100 |
| 其他纺织制成品制造 | 2 | 100 |
| 化纤制造 | 2 | 100 |
| 化纤浆粕制造 | 1 | 100 |
| 纺织服装、服饰业 | 1 | 100 |
| 毛纺织业 | 1 | 100 |
| 塑料制品加工销售 | 1 | 100 |
| 电缆料颗粒加工销售 | 2 | 100 |
| 其他塑料制品制造 | 1 | 100 |
| 塑料板、管、型材的制造 | 1 | 100 |
| 非金属废料和碎屑的加工处理 | 1 | 100 |
| 其他未列明的农副食品加工 | 2 | 100 |
| 饮料制造 | 1 | 100 |
| 塑料检查井及配套管道的生产 | 1 | 100 |
| 金属制品业 | 1 | 100 |
| 其他橡胶制品制造 | 1 | 100 |
| 卫生 | 2 | 100 |