保定市生态环境局

2019年涉水企业环境违法典型案件

一、清苑县祥太水务有限责任公司超标排放水污染物案

2019年4月11日至14日，该企业废水氨氮超标。生态环境部门依据《中华人民共和国水污染防治法》，责令其立即改正违法行为，处罚款85万元。

二、定兴县住房和城乡建设局超标排放水污染物案

2019年6月14日，该单位下属的定兴镇污水处理厂废水总氮超标。生态环境部门依据《中华人民共和国水污染防治法》，责令其立即改正违法行为，处罚款65万元。

- 涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）超标排放水污染物（总磷）案

2018年8月10日，河北省生态环境厅利用远程执法抽查系统对涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）总排口水样进行了抽查采样分析，其中，总磷超过污水处理排放执行标准0.1倍。2019年3月6日，保定市生态环境局涿州市分局收到交办件，根据此案件线索我局进行重新调查取证，依据《中华人民共和国水污染防治法》，责令其立即改正违法行为，处罚款10万元。

- 四、保定市鼎联盛通投资有限公司超标排放水污染物案

2019年6月6日，保定市生态环境局徐水区分局根据省厅交办函，对保定市鼎联盛通投资有限公司排放水污染物超标问题进行现场检查，依据2018年8月14日省环境厅《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》及检测报告，经查该公司排放水污染物的浓度超过排污许可证规定。生态环境部门依据《中华人民共和国水污染防治法》规定，责令其立即改正违法行为，处罚款10万元。

- 五、安国市隆达汽车变速箱有限公司通过渗坑方式排放水污染物案

2019年4月19日，保定市生态环境局安国市分局对安国市隆达汽车变速箱有限公司进行日常检查，发现有两个排水口直接连到了厂区外的自然水坑，冲洗变速箱的废水未采取处理措施也无任何防渗措施，直接排入厂区外渗水坑。依据《中华人民共和国环境保护法》，移送公安机关处理，2019年4月21日，该公司主要负责人李建民被安国市公安局送安国市拘留所执行行政拘留十二日。同时，生态环境部门依据《中华人民共和国污水防治法》规定，责令其立即改正违法行为，处罚款12万元。