## Sheet1
饮用水地表水全分析报送表
省份 | 省份代码 | 城市名称 | 城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 断面名称 | 断面代码 | 水源名称 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 备注
[16 empty] | (W_temp) |  | (DO) | (CODMn) | (CODCr) | (BOD5) | (NH4-N) | (P_total) | (N_total) | (W_Cu) | (W_Zn) | (F) | (Se) | (As) | (W_Hg) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Cn_total) | (V_phen) | (Oils) | (An_SAA) | (S) | (Colo_org) | (SO4) | (Cl) | (NO3_n) | (W_Fe) | (W_Mn) | (PCM) | (T4CC) | (TBrM) | (DCM) | (12DCE) | (ECH) | (CV) | (VDC) | () | (TCV) | (T4CV) | () | (HCBDV) | () | () | () | () | (TCA) | (Ben) | (Tol) | (EB) | (Xyl) | () | (CB) | (ODB) | (PDB) | () | () | () | (NB) | () | (24DNT) | () | () | () | (24DCP) | (246TCP) | (PCP) | () | (BZD) | () | (CAN) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (DDT) | (BHC) | () | (PRT) | (MPRT) | (MLT) | (DMA) | () | () | () | () | () | () | (AT) | (W-Ben-a) | (MeHg) | (PCB) | () | (P) | () | () | () | (B) | () | (W-NI) | () | () | () | () | (Transp) | (Chl_a)
[16 empty] | (℃) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mg/L)
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 |  |  | 安国市饮用水源地 | 南水北调 | 河流 | 115.3042 | 38.4414 | 77 | 2020-05-26 | -1 | 23.8 | 8.29 | 8.52 | 2.3 | 9 | 1.1 | 0.06 | 0.04 | 1.04 | 0.00083 | 0.00067L | 0.13 | 0.0004L | 0.0014 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.06 | 0.005L | 20 | 22 | 56 | 0.78 | 0.0155 | 0.00063 | 0.0193 | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.002 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00002L | 0.000003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.00057L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.031L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00415 | 0.00003L | 0.00004L | 0.03 | 0.0006 | 0.00006L | 0.0715 | 0.00206 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 |  |  | 定兴县地表水厂 | 南水北调 | 河流 | 115.7953 | 39.2797 | 28 | 2020-07-07 | -1 | 27.6 | 8.18 | 6.6 | 3 | 6 | 1.5 | 0.09 | 0.02 | 0.92 | 0.00173 | 0.0033 | 0.18 | 0.00041L | 0.00127 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.001L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 490 | 25 | 5 | 0.72 | 0.00588 | 0.00117 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0010L | 0.0014L | 0.0050L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0015L | 0.00002L | 0.0006L | 0.05L | 0.00497L | 0.003L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00008L | 0.00001L | 0.000003L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000017L | 0.000022L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.03L | 0.0002L | 0.00007L | 0.003L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0000031L | 0.0000025L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.000060L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000014L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00346 | 6e-05 | 0.00004L | 0.0111 | 0.00081 | 0.00075 | 0.0581 | 0.00169 | 0.00046L | 0.00002L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 |  |  | 高碑店市清波水务科技有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.9022 | 39.3528 | -1 | 2020-07-28 | -1 | 26.6 | 7.7 | 7.68 | 2.7 | 6 | 2.6 | 0.124 | 0.03 | 1.08 | 0.00008L | 0.001L | 0.225 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00005L | 0.008 | 0.0025L | 0.001L | 0.001 | 0.02 | 0.05L | 0.007 | 2400 | 27.2 | 4.84 | 0.86 | 0.02 | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00001L | 0.000003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.02L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.00001L | 0.00009L | 0.005L | 0.0001L | 0.005L | 0.03L | 0.001L | 0.002L | 0.005L | 0.000031L | 0.000025L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00000001L | 0.000011L | 0.00006L | 0.0025L | 0.05L | 0.02L | 0.0004 | 0.01L | 0.0005L | 0.007L | 0.07 | 0.01L | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 |  |  | 高阳县中洲水业有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.7299 | 38.6832 | 40.7 | 2020-07-01 | -1 | 27.2 | 7.3 | 7.15 | 2.4 | 7 | 1.8 | 0.06 | 0.03 | 1.03 | 0.00104 | 0.0258 | 0.12 | 0.0004L | 0.0014 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00033 | 0.004L | 0.001 | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 10L | 22 | 5 | 0.73 | 0.00673 | 0.00103 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00058 | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00389 | 0.00003L | 0.00014 | 0.14 | 0.0014 | 0.00006L | 0.0704 | 0.00171 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 唐县 | 130627 |  |  | 唐县北控水务有限公司 | 南水北调 | 河流 | 114.9986 | 38.7408 | -1 | 2020-08-26 | -1 | 19.6 | 6.84 | 7.2 | 4.2 | 8 | 3.7 | 0.143 | 0.01 | 2.82 | 0.009L | 0.004 | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.007 | 20L | 45.4 | 5.35 | 0.74 | 0.0051 | 0.0015 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | -1 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.00015L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000037L | 0.000038L | 0.000043L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00003L | 0.02L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.009 | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.002L | 0.005L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00005L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.008L | 0.0076 | 0.0002L | 0.02L | 0.00058 | 0.006L | 0.07 | 0.005L | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城县 | 130621 |  |  | 保定市中洲自来水供应有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.3087 | 38.9702 | 2.9825 | 2020-07-16 | -1 | 24.3 | 7.74 | 8.09 | 2.6 | 7 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 1.15 | 0.00087 | 0.00067L | 0.09 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0007 | 0.02 | 0.07 | 0.005L | 70 | 22 | 6 | 0.58 | 0.00537 | 0.00053 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00005L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00387 | 0.00003L | 0.00004L | 0.02L | 0.001 | 0.00014 | 0.0691 | 0.00197 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州市 | 130681 |  |  | 南水北调廊涿干渠（城区) | 南水北调 | 河流 | 115.9486 | 39.4875 | 41.86 | 2020-06-01 | -1 | 23.1 | 8.34 | 8.58 | 2.6 | 9 | 1 | 0.072 | 0.02 | 0.89 | 0.00123 | 0.0100 | 0.14 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 0.06 | 0.005L | 20 | 28 | 7 | 0.69 | 0.013 | 0.00141 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.00057L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.031L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00409 | 0.00003L | 0.00004L | 0.2L | 0.0011 | 0.00049 | 0.069 | 0.00211 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 |  |  | 涞水县文山供水有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.6778 | 39.4078 | 38 | 2020-08-18 | -1 | 28.5 | 8.01 | 8.78 | 2.3 | 12 | 1.3 | 0.058 | 0.03 | 0.9 | 0.00057 | 0.00067L | 0.12 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00001L | 0.00023 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0015 | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 670 | 22 | 6 | 0.63 | 0.00231 | 0.00023 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00002L | 0.000003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.02L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.0058 | 0.00038 | 0.00024 | 0.03 | 0.0016 | 0.00049 | 0.0717 | 0.00213 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 |  |  | 蠡县地表水厂 | 南水北调 | 河流 | 115.5928 | 38.4725 | 45 | 2020-07-02 | -1 | 22.5 | 8.08 | 8.37 | 2.6 | 14 | 1.4 | 0.071 | 0.03 | 1.18 | 0.00108 | 0.00067L | 0.11 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00032 | 0.004L | 0.0007 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 70 | 28 | 7 | 0.81 | 0.00579 | 0.00023 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00017 | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00379 | 0.00003L | 0.00004L | 0.17 | 0.0008 | 0.00006L | 0.0662 | 0.00157 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都 | 130631 |  |  | 望都县地表水厂 | 南水北调 | 河流 | 115.1475 | 38.6958 | 32.6 | 2020-07-08 | -1 | 20.3 | 7.56 | 6.8 | 4.3 | 12 | 3.3 | 0.11 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.05L | 0.28 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.0001 | 0.005 | 0.001L | 0.001L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 110 | 23 | 7 | 0.6 | 0.03L | 0.01L | 0.0011L | 0.0008L | 0.0009L | 0.0006L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0007L | 0.0013L | 0.0006L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0005L | 0.00011L | 0.0008L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 0.001L | 0.0008L | 0.001L | 0.001L | 0.0008L | 0.0009L | 0.001L | 0.0009L | 0.0008L | 0.000046L | 0.000038L | 0.000043L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00003L | 0.03L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.05L | 0.02L | 0.001L | 0.002L | 0.005 | 0.000043L | 0.000025L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.000125L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0000004L | 8e-08 | 0.000001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.2L | 0.0005L | 0.005L | 0.0481 | 0.003L | 0.02L | 7e-05 | -1 | 0.002
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130625 |  |  | 保定市中诚自来水供应有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.6347 | 39.0397 | 24 | 2020-07-09 | -1 | 23.8 | 7.36 | 8.14 | 2.4 | 7 | 1.2 | 0.11 | 0.02 | 0.95 | 0.00079 | 0.00067L | 0.09 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 280 | 26 | 5 | 0.73 | 0.00082L | 0.00063 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.02L | 0.01L | 0.001L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00002L | 0.000003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0011L | 0.0012L | 0.0011L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00004L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.01L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.0000022L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00379 | 0.00003L | 0.00004L | 0.07 | 0.0011 | 0.00034 | 0.0684 | 0.00194 | 0.02L | 0.00001L | -1 | -1
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 |  |  | 顺平县鑫辉供水有限公司 | 南水北调 | 河流 | 115.1003 | 38.8519 | -1 | 2020/7/23、2020/7/28 | -1 | 27.5 | 8.32 | 7.49 | 2.8 | 9 | 1.6 | 0.076 | 0.01L | 0.91 | 0.00082 | 0.001L | 0.14 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.005 | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 130 | 17 | 10L | 0.77 | 0.03L | 0.01L | 9e-05 | 0.00021L | 0.00012L | 0.00003L | 0.00006L | 0.0004L | 0.00017L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00019L | 0.00014L | 0.0005L | 0.00011L | 0.006L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 0.001L | 0.00004L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00003L | 0.02L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.002L | 0.005L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00005L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.000125L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.0006L | 0.009L | 0.00002L | 0.1 | 0.0002L | 0.005L | 0.0488 | 0.005L | 0.007L | 0.00001L | 151 | 0.00212
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 |  |  |  | 易县城区饮用水源地地表水 | 南水北调 | 河流 | 115.4583 | 39.3481 | -1 | 2020-11-05 | -1 | 15.4 | 8.63 | 10.38 | 1.8 | 12 | 1.4 | 0.025L | 0.01 | 0.86 | 0.009L | 0.001L | 0.137 | 0.00044L | 0.0005 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 23.2 | 3.8 | 0.758 | 0.0045L | 0.0027 | 0.00003L | 0.00021 | 0.00012L | 0.00003L | 0.00006L | 0.0004L | 0.00017L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00019L | 0.00014L | 0.002L | 0.00011L | 0.00004L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 0.001L | 0.00004L | 0.00104 | 0.00006L | 0.00013L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00003L | 0.02L | 0.0002L | 0.00005L | 0.025L | 0.0001L | 0.002L | 0.005L | 0.0001L | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.002L | 0.01L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00005L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.00006L | 0.000051L | 0.0001L | 0.0004L | 0.000125L | 0.0002L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.00000001L | 0.000001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.014 | 0.068 | 0.0002L | 0.02L | 0.00069 | 0.006L | 0.066 | 0.005L | 0.02L | 0.00001L | -1 | 0.002L
[15 empty] | 标准 |  | 6～9 | ≥5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 10000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.002 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.0006 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.017 | 0.5 | 0.0003 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.093 | 0.2 | 0.009 | 0.1 | 0.0002 | 0.0005 | 0.1 | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.0001 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.003 | 0.002 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 2.8e-06 | 1e-06 | 2e-05 | 0.001 | 0.003 | 0.07 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 0.0001