## Sheet1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | γ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注
[15 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Be) | () | () | (Ba) | (Ni) | (Co) | (Mo) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
[15 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城 | 130621 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°18′48″ 38°57′04″ | -1 | 2020-09-05 | 5L | 无 | 0.36 | 无 | 7.51 | 276 | 828 | 8 | 14.9 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.005L | 9.07 | 2L | 80 | 0.001L | 2.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.044 | 0.052 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0922 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00035 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 2L | 3L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.328 | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑 | 130622 | 城区饮用水水源地7号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°28′40″ 38°46′39″ | -1 | 2020-07-31 | 5L | 无 | 0.18 | 无 | 7.57 | 244 | 284 | 9 | 7.7 | 0.05 | 0.016 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.02L | 0.005L | 26.8 | 2L | 72 | 0.001L | 1.8 | 0.002L | 0.7 | 0.005L | 0.00001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.013 | 0.00007L | 2.9 | 0.1L | 0.7L | 1L | 0.02 | 0.098 | 0.00003L | 0.2L | 0.0005L | 0.19 | 0.00007L | 0.00003L | 0.0013 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 2L | 3L | 2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.32 | 0.004L | 0.001L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地城区1号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°42′ 39°23′ | -1 | 2020-07-30 | 10 | 无 | 0.15 | 无 | 7.43 | 303 | 352 | 34 | 12.2 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009L | 0.0007 | 0.050L | 0.56 | 0.02 | 0.005L | 13.2 | 2L | 21 | 0.003 | 2.6 | 0.002L | 0.4 | 0.04L | 0.0002L | 0.007L | 0.003L | 0.0005L | 0.004L | 0.0033 | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.071 | 0.083 | 0.00004L | 0.0169 | 0.0008 | 0.13 | 0.005L | 0.00198 | 0.0249 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 6L | 6L | 6L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.005L | 0.002L | 0.003L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.04L | 25L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地城区2号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°42′ 39°23′ | -1 | 2020-07-30 | 10 | 无 | 0.11 | 无 | 7.28 | 293 | 333 | 24 | 12.1 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009L | 0.0009 | 0.050L | 0.61 | 0.04 | 0.005L | 11.9 | 2L | 18 | 0.004 | 5.9 | 0.002L | 0.3 | 0.04L | 0.0002L | 0.007L | 0.003L | 0.0005L | 0.004L | 0.0027 | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.086 | 0.09 | 0.00004L | 0.0199 | 0.00098 | 0.184 | 0.005L | 0.00003L | 0.00211 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 6L | 6L | 6L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.005L | 0.002L | 0.003L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.04L | 25L
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平 | 130624 | 自来水公司水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°10′57″38°51′24″ | 17.5 | 2020-10-11 | 5L | 无 | 0.11 | 无 | 7.13 | 146 | 282 | 15 | 15.7 | 0.002L | 0.003L | 0.00068 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 1.07 | 0.02L | 0.005L | 18.2 | 2L | 1L | 0.001L | 1.6 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.2L | 0.1L | 0.7L | 1L | 0.072 | 0.124 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.138 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00289 | 0.03L | 0.00001L | 4.2 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 2L | 3L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.052 | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水县 | 130625 | 徐水区城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′27.86″ 39°1′2.92″ | 1.5 | 2020-07-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 196 | 392 | 28 | 10.8 | 0.032 | 0.024 | 0.00009L | 0.0677 | 0.0006L | 0.001 | 0.050L | 0.6 | 0.02L | 0.005L | 54.9 | 2L | 67 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.015 | 0.00038 | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.044 | 0.049 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.115 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00048 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.168 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴 | 130626 | 定兴县县城集中式饮用水规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°47′41.9" 39°16′39.0" | -1 | 2020-10-17 | 5 | 无 | 2.3 | 无 | 7.44 | 256 | 269 | 8.1 | 6.9 | 0.0169 | 0.00102 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0014 | 0.0003L | 0.050L | 0.59 | 0.02L | 0.005L | 10.9 | 2L | 86 | 0.007 | 1.3 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.00024 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.066 | 0.00003L | 0.0374 | 0.00007L | 0.0649 | 0.00026 | 0.00003L | 0.00049 | 0.00003L | 0.00001L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.08L | 0.06L | 0.11L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0017L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0031L | 0.003L | 0.042L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 25L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地高阳颛顼公园 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°46′51″ 38°41′37″ | -1 | 2020-05-25 | 5L | 无 | 0.36 | 无 | 8.3 | 70 | 416 | 66 | 46.8 | 0.015 | 0.006 | 0.00017 | 0.0008L | 0.0325 | 0.0011 | 0.050L | 0.58 | 0.02L | 0.005L | 65.8 | 2 | 15 | 0.03 | 3.8 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.023 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.086 | 0.078 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0813 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00274 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.262 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地高阳鑫城壹号小区 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7663，38.68528 | -1 | 2020-05-25 | 5L | 无 | 0.1 | 无 | 8.39 | 59.7 | 308 | 66 | 48.8 | 0.02 | 0.006 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0049 | 0.0013 | 0.050L | 0.65 | 0.02L | 0.005L | 63.6 | 2L | 16 | 0.076 | 4.5 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.024 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.062 | 0.037 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0973 | 0.00007L | 0.00003L | 0.0029 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.259 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°41′32″ 39°21′5″ | 0.6 | 2020-10-26 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 298 | 327 | 16.3 | 19.8 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.32 | 0.005L | 8.28 | 2L | 51 | 0.001L | 11.3 | 0.002L | 0.335 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0012 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L | 0.00004L | 0.00972 | 0.00015L | 0.0219 | 0.00015 | 0.00003L | 0.00058 | 0.00004L | 0.00002L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.06L | 0.05L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.0002L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.0005L | 25L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 二水厂1＃ | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′47″ 39°22′32″ | 0.5 | 2020-10-26 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.37 | 261 | 274 | 5.33 | 7.31 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 0.44 | 0.005L | 4.94 | 2L | 42 | 0.001L | 12.4 | 0.002L | 0.409 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0011 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L | 0.00004L | 0.0129 | 0.00015L | 0.0230 | 0.00018 | 0.00003L | 0.00046 | 0.00004L | 0.00002L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.06L | 0.05L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.0002L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.0005L | 25L
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 二水厂2＃ | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′47″ 39°21′16″ |  | 2020-10-26 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 237 | 256 | 8.85 | 10.2 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.47 | 0.42 | 0.005L | 4.51 | 2L | 49 | 0.001L | 11 | 0.002L | 0.311 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0014 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L | 0.00004L | 0.0119 | 0.00015L | 0.0229 | 0.00016 | 0.00003L | 0.00044 | 0.00004L | 0.00002L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.06L | 0.05L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.0002L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.0005L | 25L
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 二水厂3＃ | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′59.7″ 39°22′22.7″ |  | 2020-10-26 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.86 | 235 | 285 | 6.59 | 10.2 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.45 | 0.005L | 4.29 | 2L | 50 | 0.001L | 11.9 | 0.002L | 0.324 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.001 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L | 0.00004L | 0.0170 | 0.00015L | 0.0325 | 0.00026 | 0.00003L | 0.00072 | 0.00004L | 0.00002L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.06L | 0.05L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.0002L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.0005L | 25L
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°78〞18ˊ 38°42〞31ˊ | -1 | 2020-09-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.52 | 332 | 601 | 34.4 | 24.1 | 0.00259 | 0.00147 | 0.00008L | 0.00143 | 0.00115L | 0.0006 | 0.05L | 0.28 | 0.08 | 0.005L | 13.7 | 2L | 20 | 0.007 | 2.7 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.00004L | 0.00029 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.063 | 0.174 | 0.00004L | 0.0218L | 0.00015L | 0.0663 | 7e-05 | 7e-05 | 0.00256 | 0.00004L | 0.00002L | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.9L | 0.8L | 0.9L | 0.7L | 1.3L | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 0.9L | 0.8L | 0.121L | 1.0L | 1.5L | 0.8L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.178L | 0.025L | 0.158L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.07L | 0.5L | 2L
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县城区饮用水源地地下水（石炕水源地5号井） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°27′54″ 39°21′26″ | -1 | 2020-04-17 | 10 | 无 | 2.4 | 无 | 7.09 | 372 | 498 | 37.5 | 21.8 | 0.03 | 0.09 | 0.00008L | 0.00214 | 0.017 | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.005L | 8.26 | 2L | 84 | 0.005L | 4.61 | 0.0004L | 0.243 | 0.04L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.237 | 0.104 | 0.00004L | 0.0093 | 0.00015L | 0.162 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00006L | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.005L | 0.002L | 0.003L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.04L | 25L
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳 | 130634 | 城区饮用水水源地（住建局） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°43′31.69″ 38°37′13.44″ | -1 | 2020-07-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.12 | 405 | 648 | 76 | 46.8 | 0.112 | 0.083 | 0.00139 | 0.0145 | 0.0006L | 0.0007 | 0.050L | 0.84 | 0.02L | 0.005L | 18.8 | 2L | 85 | 0.003 | 9.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.188 | 0.068 | 0.00003L | 0.20L | 0.0006L | 0.138 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00228 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.03L | 0.03L | 0.04L | 0.3L | 0.08 | 0.2L | 0.05L | 0.3 | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.146 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.0011L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳 | 130634 | 城区饮用水水源地（技术监督局） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°41′43.65″ 38°36′41.79″ | -1 | 2020-07-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.13 | 436 | 632 | 134 | 35.7 | 0.11 | 0.088 | 0.00053 | 0.0439 | 0.0006L | 0.0004 | 0.050L | 0.8 | 0.02L | 0.005L | 25.8 | 2L | 1 | 0.001L | 2.5 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.085 | 0.028 | 0.00003L | 0.20L | 0.0008 | 0.194 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00065 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.03L | 0.03L | 0.04L | 0.3L | 0.08 | 0.2L | 0.05L | 0.29 | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.216 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.0011L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 城区饮用水水源地蠡中 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′20″ 38°28′59″ | -1 | 坍塌不能取水，拟重新规划选址
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 城区饮用水水源地进校 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′13″ 38°29′9″ | -1 | 坍塌不能取水，拟重新规划选址
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°7＇45″ 38°50＇17″ | -1 | 2020年4月15日、2020年5月27日 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 370 | 489 | 42 | 18 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.001L | 0.002L | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.02L | 0.005L | 13.4 | 2L | 28 | 0.001L | 2.8 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.03 | 0.053 | 0.00002L | 0.011L | 0.00007L | 0.064 | 0.002L | 0.0025L | 0.0006L | 0.00003L | 0.00001L | 0.24 | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.12L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.04L | 0.06L | 0.13L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.011L | 0.005L | 0.005 | 0.007 | 0.004L | 0.001L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地（电力局） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′18″ 38°35′28″ | 0.8 | 2020-09-03 | 5L | 无 | 0.26 | 无 | 7.68 | 210 | 434 | 7 | 10.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00051 | 0.0144 | 0.0006L | 0.0006 | 0.050L | 0.67 | 0.02L | 0.005L | 19.8 | 2L | 1L | 0.001L | 2.1 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.116 | 0.126 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0813 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00195 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 2L | 3L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.202 | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地（博野中学） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°28′15″ 38°27′12″ | 0.5 | 2020-09-03 | 5L | 无 | 0.23 | 无 | 7.58 | 11.8 | 228 | 8 | 1.8 | 0.002L | 0.0003L | 0.00113 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 0.02L | 0.005L | 1.91 | 2L | 73 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.081 | 0.084 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0006 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00006L | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 2L | 3L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.149 | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
24 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 116°62′4″ 39°56′3″ | -1 | 2020-08-25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.4 | 172 | 211 | 8 | 6.6 | 0.075L | 0.025L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.050L | 0.58 | 0.02L | 0.005L | 18.6 | 2L | 8 | 0.001L | 0.46 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.016 | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.043L | 0.037 | 0.0002L | 0.20L | 0.0005L | 0.010L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.0025L | 0.00001L | 1L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.1L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.098 | 0.004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.042L | 0.05L | 0.1L | 2.75L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
25 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州 | 130681 | 供水一厂 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°57′ 39°29′ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 铍 to 铊
26 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州 | 130681 | 供水二厂 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 116°01′ 39°28′ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 铍 to 铊
27 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°14′39.8″ 38°25′56.9″ | 0.2 | 2020-10-15 | 5L | 无 | 0.21 | 无 | 8.25 | 168 | 386 | 9 | 10.2 | 0.012 | 0.003L | 0.00107 | 0.0253 | 0.0076 | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.02L | 0.005L | 26.9 | 2 | 17 | 0.001L | 3.5 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.018 | 0.063 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0929 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00253 | 0.03L | 0.00001L | 2.7 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.001L | 0.13 | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 25L
28 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店 | 130684 | 高碑店市饮用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°52′37″ 39°19′19″ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 铍 to 铊
[14 empty] | 标准 | 15 | 无 | 3 | 无 | 6-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.7 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.0001 | 20 | 30 | 2000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 30 | 50 | 70 | 40 | 300 | 1000 | 300 | 20 | 300 | 500 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1800 | 240 | 4 | 0.01 | 0.5 | 8 | 200 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 30 | 7 | 3 | 1 | 20 | 250 | 80 | 30 | 10 | 2 | 700