## 其他集中式饮用水源地
[20 empty] | 6～9 | ≥6 | 4 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2000 | 250 | 250 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.002 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.017 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 2.8e-06 | 0.07 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.0001
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 序号 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态 | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（河流、湖库） | 取水点经度 | 取水点纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 备注
1 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 鹿泉市 | 130110 |  | 在用 | 鹿泉区城区水厂 | 是 | -1 | 子牙河 | 南水北调水 | 114.3365 | 38.0991 | 104.5666 | 2019/10/1 | 22 | 8.78 | 9.35 | 1.9 | 4 | 0.5L | 0.026 | 0.01L | 0.94 | 0.00081 | 0.00119 | 0.18 | 0.00058 | 0.00152 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0011 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 24.5 | 8.37 | 0.747 | 0.00172 | 0.00026 | 0.0095 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.00561 | 5e-05 | 0.00004L | 0.0142 | 0.00103 | 0.00104 | 0.0837 | 0.00253 | 0.00002L
2 | 河北省 | 130001 |  | 石家庄市 | 130100 | 新乐市 | 130184 |  | 在用 | 新乐市地表水厂 | 是 | -1 | 大清河 | 南水北调水 | 114.736 | 38.3364 | 34.96 | 2019/10/1 | 21.6 | 8.56 | 8.75 | 2.4 | 8 | 1 | 0.033 | 0.02 | 1.07 | 0.0008 | 0.00067L | 0.22 | 0.00069 | 0.00173 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 700 | 24 | 3.78 | 0.638 | 0.0043 | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.00497 | 4e-05 | 0.00004L | 0.0134 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0738 | 0.00272 | 0.00002L
3 | 河北省 | 130002 |  | 石家庄市 | 130100 | 晋州市 | 130183 |  | 在用 | 晋州市地表水厂 | 是 | -1 | 子牙河 | 南水北调水 | 114.9788 | 38.0255 | 117.93 | 2019/10/1 | 22.3 | 7.96 | 8.45 | 1.4 | 4L | 0.5L | 0.025L | 0.01L | 0.88 | 0.00046 | 0.00067L | 0.2 | 0.0005 | 0.00133 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004 | 0.00009L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 24.9 | 8.16 | 0.71 | 0.00112 | 0.00012L | 0.0206 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.0048 | 4e-05 | 0.00004L | 0.0129 | 0.00088 | 0.00049 | 0.0705 | 0.00222 | 0.00002L
4 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 藁城区 | 130182 |  | 在用 | 藁城区润源地表水厂 | 是 | -1 | 子牙河 | 南水北调水 | 114.8751 | 38.0300 | 41.3239 | 2019/10/1 | 23.2 | 7.72 | 8.2 | 2.4 | 8 | 0.5L | 0.025L | 0.01 | 0.96 | 0.00087 | 0.00154 | 0.2 | 0.00058 | 0.00173 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1300 | 24.9 | 3.91 | 0.697 | 0.00384 | 0.00018 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.00503 | 5e-05 | 0.00004L | 0.0143 | 0.0009 | 0.00063 | 0.0726 | 0.00282 | 0.00002L
5 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 赞皇县 | 130129 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | 子牙河 | 湖库 | 114.2156 | 37.6303 | 0 | 2019-11-02 | 14.2 | 8.1 | 7.1 | 1.8 | -1 | 1.6 | 0.025L | 0.12 | 5.52 | 0.00008L | 0.00067L | 0.23 | 0.00041L | 0.00098 | 0.00004L | 0.00005L | 0.006 | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 65.7 | 15 | 4.48 | 0.0168 | 0.00458 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00036 | 0.0019 | 0.000027L | 0.000022L | 0.00008L | 8e-07 | 0.00188 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00038 | 0.00006L | 0.0652 | 0.00165 | 0.00002L
6 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 正定县 | 130123 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114.5572 | 38.1839 | 80.74 | 2019-11-11 | 13.5 | 7.83 | 7.3 | 2.6 | 16 | 1.5 | 0.46 | 0.02 | 0.98 | 0.05L | 0.05L | 0.19 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.0001L | 0.006 | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20 | 16 | 6 | 0.43 | 0.03L | 0.01 | 0.0011L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L | 0.27 | 0.0008L | 0.001L | 0.001L | 0.0007L | 0.0009L | 0.001L | 0.0009L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0005L | 0.002L | 0.000031L | 0.000025L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.0022 | 0.004 | 0.0002 | 0.20L | 0.0002L | 0.017 | 0.0256 | 0.003L | 4e-05
7 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 元氏县 | 130132 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114.2156 | 37.6303 | -1 | 2019-10-22 | -1 | 7.7 | -1 | 1.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2L | 0.004L | 0.4L | 0.0004L | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.0L | 6.67L | 0.86L | 0.3L | 0.1L | 0.000404L | 0.00021L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
8 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 栾城区 | 130124 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114.6214 | 37°52′60″ | 60.51 | 2019-10-10 | 18.6 | 7.42 | 8.6 | 2.3 | -1 | 0.6 | 0.057 | 0.01L | -1 | 0.00102 | 0.00138 | 0.16 | 0.00051 | 0.00146 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00019 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 26 | 4 | 1.01 | 0.0224 | 0.00339 | 0.0014L | -1 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.0000031L | 0.0000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00334 | 8e-05 | 0.00004L | 0.00878 | 0.00056 | 0.00049 | 0.0594 | 0.00193 | 0.00002L
9 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 高邑县 | 130127 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114.5394 | 37.6148 | 40 | 2019-11-25 | 11.4 | 8.28 | 9.9 | 2.2 | -1 | 1.7 | 0.01L | 0.01L | 0.97 | 0.04L | 0.009L | 0.181 | 0.0004L | 0.0026 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 22.5 | 3.68 | 0.848 | 0.02 | 0.01L | 8e-05 | 0.00021L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00013L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.02L | 0.00084 | 0.007L | 0.07 | 0.01L | 0.00002L
10 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 赵县 | 130133 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114°70′75.32″ | 37°77′81.29″ | 93 | 2019-10-09 | 21.4 | 8.27 | 9.6 | 2.3 | -1 | 2.3 | 0.15 | 0.01L | 0.98 | 0.009L | 0.001L | 0.16 | 0.0004L | 0.001 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 20L | 22.3 | 3.72 | 0.803 | 0.0045L | 0.0013 | 0.0002L | 0.0001L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00013L | 0.003L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.011L | 0.00076 | 0.006L | 0.06 | 0.011 | 0.00001L
11 | 河北省 | 130000 |  | 石家庄市 | 130100 | 深泽县 | 130128 |  | 在用 | 南水北调地表水饮用水 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 115.1456 | 38.1740 | 36 | 2019-11-04 | 17.4 | 7.29 | 8.1 | 2.2 | 7 | 2.1 | 0.02L | 0.02 | 0.67 | 0.02L | 0.20L | 0.28 | 0.005L | 0.003L | 0.0001L | 0.003L | 0.006 | 0.01L | 0.002L | 0.002L | 0.01L | 0.025L | 0.005L | 2L | 32.5 | 8.13 | 0.25 | 0.05L | 0.05L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.11 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | -1 | 0.0002L | 0.000008L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.009L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.058 | 0.018L | 0.00083L
12 | 河北省 | 130000 |  | 唐山市 | 130200 | 遵化市 | 130281 | 遵化市上关水库水源地 | 在用 | 遵化市上关水库水源地 | 是 | -1 | 滦河及冀东沿海 | 湖库 | 117.7291 | 40.2251 | 0 | 2019-10-09 | 16.5 | 8.3 | 10.8 | 2.2 | 5 | 1.7 | 0.09 | 0.03 | 3.76 | 0.00352 | 0.0032 | 0.162 | 0.0004L | 0.0009 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2800 | 86.4 | 9.2 | 2.13 | 0.07 | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.002L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.01378 | 0.0001 | 0.00004L | 0.04785 | 0.00034 | 0.00072 | 0.12512 | 0.00298 | 0.00002L
13 | 河北省 | 130000 |  | 秦皇岛市 | 130300 | 青龙满族自治县 | 130321 | 八一水库水源地 | 在用 | 八一水库 | 否 | -1 | -1 | 湖库 | 118.9067 | 40.4434 | 8.5521 | 2019-11-06 | 11.4 | 8.2 | 8.79 | 2.1 | 7 | 2.1 | 0.096 | 0.02 | 4.22 | 0.001L | 0.05L | 0.08 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0005 | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 70 | 32 | 6 | 1.46 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0007 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.00395 | 0.0002 | 5e-05 | 0.207 | 0.00015L | 0.00327 | 0.096 | 0.00146 | 7e-05
14 | 河北省 | 130000 |  | 秦皇岛市 | 130300 | 青龙满族自治县 | 130321 | 大营子集水廊道水源地 | 在用 | 大营子村 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 118.9053 | 40.4715 | 11.3653 | 2019-11-06 | 11.6 | 8.6 | 9.53 | 0.7 | 8 | 1.4 | 0.025L | 0.01L | 3.08 | 0.001L | 0.05L | 0.05L | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0006 | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 140 | 21 | 2 | 0.9 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0007 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.00052 | 0.00013 | 4e-05 | 0.0474 | 0.00015L | 0.00337 | 0.0676 | 0.0004 | 0.00002L
17 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 武安市 | 130481 | 武安市四里岩水库水源地 | 在用 | 四里岩水库 | 是 | 911 | 京娘湖 | 湖库 | 113.9667 | 36.8167 | 143 | 2019-10-09 | 15.1 | 8.39 | 6.6 | 2 | 9 | 0.5 | 0.068 | 0.01L | 4.09 | 0.00083 | 0.00208 | 0.15 | 0.0005 | 0.0025 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00028 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 3L | 70.5 | 9.87 | 4.28 | 0.0021 | 0.00046 | 0.00003L | 0.00021L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05 | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00013L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00002L | 0.00007L | 0.00007L | 0.00002L | 0.00005L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.000002L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.024 | 0.00028 | 0.00037 | 0.078 | 0.005L | 0.00001L
18 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 馆陶县 | 130433 |  | 在用 | 馆陶县南水北调配套水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 115.2578 | 36.5628 | 215 | 2019-10-16 | 17.4 | 7.75 | 8.3 | 1.94 | 8 | 0.5L | 0.04 | 0.01L | 0.82 | 0.05L | 0.012L | 0.22 | 0.0009 | 0.0019 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.050L | 0.02L | 20L | 22 | 3.4 | 1 | 0.075L | 0.025L | 0.00026 | 0.000003L | 0.000002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.020L | 0.0005L | 0.005L | 0.023 | 0.010L | 0.00001L
19 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 广平县 | 130432 |  | 在用 | 广平县自来水公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.9669 | 36.4528 | 1 | 2019-10-16 | 17.2 | 8.25 | 9.3 | 2.14 | 7 | 0.5L | 0.04 | 0.01L | 0.94 | 0.05L | 0.012L | 0.22 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.050L | 0.02L | 20 | 22 | 3.4 | 0.9 | 0.075L | 0.025L | 0.00044 | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.20L | 0.0006 | 0.005L | 0.023 | 0.01L | 0.00001L
20 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 大名县 | 130425 |  | 在用 | 大名县第二水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 115.1419 | 36.3069 | 40 | 2019-12-01 | 12 | 7.64 | 7.4 | 1.6 | 4L | 0.5L | 0.097 | 0.1 | 0.65 | 0.001L | 0.05L | 0.304 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.018 | 0.001L | 0.002L | 0.0009 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 160 | 30.4 | 19 | 1.14 | 0.03L | 0.01L | 0.0186 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0007 | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0036L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000085L | 0.00004L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00027 | 0.0012 | 0.000118L | 0.000022L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00484 | 0.00003L | 0.00004L | 0.03 | 0.00089 | 0.0003 | 0.0596 | 0.00194 | 0.00002L
21 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 肥乡区 | 130428 |  | 在用 | 邯郸市肥乡区县城南水北调配套水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.7561 | 36.5478 | -1 | 2019-12-01 | 14.2 | 7.2 | 8.02 | 1.71 | 0.5L | 3.8 | 0.06 | 0.16 | 0.8 | 0.04L | 0.009L | 0.394 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.065 | 0.005L | 100 | 199 | 129 | 4.85 | 0.12 | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027 | 0.00017L | 0.000063L | 0.000053L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.013 | 0.0004 | 0.007L | 0.01L | 0.01L | -1
22 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 临漳县 | 130423 |  | 在用 | 临漳县第三水厂(临漳县南水北调配套水厂) | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.5614 | 36.3311 | 28 | 2019-11-20 | 10 | 7.29 | 7.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | 0.05L | 0.3 | 0.38 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001L | 0.0005L | 0.008 | 0.007 | 0.03 | 0.002L | 0.01L | 0.07 | 0.05 | 22L | -1 | 26 | 4.89 | 0.05 | 0.05 | 0.06L | 0.002L | -1 | 0.0004 | 0.0003 | 0.05 | -1 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.25L | -1 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.0001 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.05 | 0.002 | -1
23 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 邱县 | 130430 |  | 在用 | 邱县城乡供水有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 115.1558 | 36.7994 | 24 | 2019-10-28 | 17.8 | 8.16 | 8.6 | 1.88 | 8 | 0.5L | 0.04 | 0.01 | 0.85 | 0.05L | 0.012L | 0.22 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 20L | 23 | 4.7 | 0.9 | 0.075L | 0.025L | 0.00026 | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.0002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.2L | 0.0006 | 0.005L | 0.019 | 0.01L | 0.00001L
24 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 磁县 | 130427 |  | 在用 | 磁县南水北调水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.3453 | 36.3975 | 31 | 2019-10-10 | 21 | 8.2 | -1 | 1.42 | -1 | -1 | 0.02L | 0.01L | -1 | 0.005L | 0.005L | 0.10L | 0.0007 | 0.0009 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0005L | 0.002L | 0.002L | -1 | 0.05L | 0.02L | -1 | 26 | 10.2 | 0.99 | 0.005L | 0.005L | 0.0037 | 0.0003L | 0.00053L | 0.00079L | 0.00022L | 0.05L | 0.0006L | 0.00092L | 0.00076L | 0.0029L | -1 | 0.00022L | 0.002L | 0.002L | 0.00012L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.001L | 0.00005L | 0.000008L | 0.0005L | 0.000002L | 0.004 | -1 | 0.0001L | 0.005L | 0.0006 | 0.0005L | 0.058 | -1 | 0.00005L
25 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 魏县 | 130434 |  | 在用 | 魏县南水北调水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.9436 | 36.3342 | -1 | 2019-10-16 | 17.6 | 8.3 | 9.1 | 2.2 | 6 | 0.5L | 0.04 | 0.01L | -1 | 0.05L | 0.012L | 0.22 | 0.0008 | 0.002 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.050L | 0.02L | 110 | 22 | 2.6 | 0.9 | 0.075L | 0.025L | 0.00034 | 0.00003L | 0.02L | 0.03L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.29L | 0.23L | 0.00008L | 0.00017L | 0.019L | 2.7e-05 | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.2 | 0.0007 | 0.005L | 0.023 | 0.01L | 0.00001L
26 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 曲周县 | 130435 |  | 在用 | 南水北调水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.945 | 36.7653 | 35 | 2019-10-01 | 18.2 | 7.86 | 8.9 | 1.31 | 4 | 0.5L | 0.04 | 0.01 | 0.85 | 0.05L | 0.012L | 0.23 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.050L | 0.02L | 20L | 22 | 3.2 | 0.9 | 0.075L | 0.025L | 0.0003 | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.0002L | 0.05L | 0.0007L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0001L | 0.0003L | 0.00012L | 0.00029L | 0.00023 | 0.00008L | 0.00048 | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.00020L | 0.0006 | 0.005L | 0.023 | 0.01L | 0.00001L
27 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 鸡泽县 | 130431 |  | 在用 | 鸡泽县自来水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.8864 | 36.9167 | -1 | 2019-10-16 | 18 | 8.1 | 8.6 | 2.87 | 8 | 0.0005L | 0.12 | 0.00001L | 0.89 | 0.05L | 0.012L | 0.22 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.00025L | 0.002L | 0.002L | 0.05L | 0.05L | 0.02L | 140 | 22 | 3.5 | 0.9 | 0.075L | 0.025l | 0.00027 | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.00019L | 0.00017L | 0.00011L | 0.0002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.02L | 0.0005L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
28 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 成安县 | 130424 |  | 在用 | 成安县第一水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.7 | 36.4333 | -1 | 2019-10-17 | 7.8 | 8.02 | 7.6 | 1.22 | 11 | 3.5 | 0.137 | 0.02 | 0.85 | 0.00055 | 0.00221 | 0.15 | 0.00041L | 0.00107 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00036 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.07 | 0.005L | 20L | 30 | 10L | 0.12 | 0.03L | 0.00047 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000022L | 0.002L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00314 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00568 | 0.0008 | 0.00028 | 0.0255 | 0.00165 | 0.00002L
29 | 河北省 | 130000 |  | 邯郸市 | 130400 | 成安县 | 130424 |  | 在用 | 成安县第二水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 湖库 | 114.7 | 36.4333 | -1 | 2019-10-17 | 8 | 7.93 | 7.8 | 1.29 | 5 | 3.9 | 0.102 | 0.02 | 0.89 | 0.00082 | 0.00855 | 0.14 | 0.00041L | 0.00109 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00088 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.06 | 0.005L | 20L | 38 | 10L | 0.13 | 0.03L | 0.00058 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000022L | 0.002L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00322 | 0.00003L | 0.00004L | 0.0219 | 0.00092 | 0.00032 | 0.0446 | 0.00121 | 0.00002L
30 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 内丘县 | 130523 |  | 在用 | 内丘县刘家庄地表水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.4997 | 37.2857 | 4.5 | 2019-11-07 | 4.6 | 7.18 | 5.1 | 1.09 | 6 | 2.2 | 0.058 | 0.01L | 0.92 | 0.2L | 0.05L | 0.131 | 0.0004L | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.01L | 0.050L | 0.02L | 20L | 22.4 | 6.47 | 0.786 | 0.3L | 0.1L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000063L | 0.000053L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 5e-05 | 0.0002L | 0.0105 | 0.00075 | 0.005L | 0.01L | 0.00118 | 0.00001L
31 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 新河县 | 130530 |  | 在用 | 新河县南湖水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.2592 | 37.5019 | 20.2643 | 2019-12-11 | 3.3 | 7.15 | 6.6 | 0.67 | 16 | 3.6 | 0.028 | 0.01L | 0.88 | 0.2L | 0.05L | 0.344 | 0.0004L | 0.001L | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.01L | 0.050L | 0.02L | 20L | 31.2 | 17.6 | 1.03 | 0.3L | 0.1L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000063L | 0.000053L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.00003L | 0.0002L | 0.0736 | 0.00029 | 0.005L | 0.01L | 0.00057 | 0.00001L
32 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 临西县 | 130535 |  | 在用 | 临西地表水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.4776 | 36.8861 | 28.88 | 2019-11-22 | 15.2 | 8.12 | 8.17 | 1.4 | 4L | 0.5L | 0.09 | 0.01L | 1.6 | 0.05L | 0.05L | 0.3 | 0.00085 | 0.01L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.01L | 0.050L | 0.02L | 20L | 24 | 7.64 | 1.3 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000030L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0011 | 0.0049 | 0.000032L | 0.000022L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00138 | 8e-05 | 0.00004L | 6e-05 | 0.0002 | 0.005L | 0.154 | 0.00137 | 0.00002L
33 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 广宗县 | 130531 |  | 在用 | 广宗县江源水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.2161 | 37.0994 | 15 | 2019-11-07 | 8.9 | 7.35 | 7.4 | 1.56 | -1 | 3.9 | 0.07 | 0.08 | 0.83 | 0.005L | 0.05L | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 15L | 23.2 | 4.23 | 0.374 | 0.03L | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027L | 0.002L | 0.34L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.02 | 0.0005L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
34 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 平乡县 | 130532 |  | 在用 | 平乡县供水公司 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.0287 | 37.062 | 35 | 2019-12-15 | 6.4 | 7.25 | 10.1 | 1.07 | -1 | 3.3 | 0.029 | 0.16 | 0.77 | 0.0011 | 0.0012 | 0.006L | 0.0004L | 0.001 | 0.00005L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.002L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.005L | 340 | 55 | 25.2 | 1.61 | 0.0074 | 0.0004 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027L | 0.002L | 0.34L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0018 | 0.009L | 5e-05 | 0.02 | 0.0005L | 0.0006 | 0.0621 | 0.01L | 8e-05
35 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 清河县 | 130534 |  | 在用 | 清河县清源水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.6678 | 37.0239 | -1 | 2019/10/1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [15 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 氨氮 to 石油类
36 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 威县 | 130533 |  | 在用 | 威县南水北调地表水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.2972 | 37.0281 | 47.97 | 2019-11-09 | 18.2 | 7.72 | 7.88 | 1.55 | 4L | 0.5L | 0.04 | 0.01L | 0.8 | 0.05L | 0.05L | 0.3 | 0.0006 | 0.01L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.01L | 0.050L | 0.02L | 20L | 59 | 5 | 0.4 | 0.03L | 0.01L | 0.0509 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0003L | 0.0022 | 0.000032L | 0.000022L | 0.00008L | 2.1e-06 | 0.00408 | 0.00003L | 0.00004L | 0.04 | 0.00082 | 0.005L | 0.0579 | 0.00224 | 0.00002L
37 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 南和县 | 130527 |  | 在用 | 南和县供水公司 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.6717 | 37.0208 | 37.3 | 2019-10-18 | 15.4 | 7.45 | 6.8 | 1.62 | 8 | 1.9 | 0.05 | 0.15 | 0.85 | 0.005L | 0.05L | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.0003L | 0.01L | 0.056 | 0.005L | 330 | 35.2 | 23.6 | 0.213 | 0.03L | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027L | 0.002L | 0.34L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.02 | 0.0005L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
38 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 巨鹿县 | 130529 |  | 在用 | 巨鹿县南水北调水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 115.0072 | 37.2008 | 30 | 2019-11-05 | 6.1 | 7.92 | 5.2 | 1.45 | 7 | 1.9 | 0.03 | 0.02 | 1.05 | 0.05L | 0.05L | 0.19 | 0.0004L | 0.0015 | 0.0001L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.002L | 0.02 | 0.050L | 0.005L | 20L | 25.2 | 7.73 | 0.98 | 0.30L | 0.10L | 0.00701 | 0.00010L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00017L | 0.2L | 0.02L | -1 | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.00003L | 0.0002L | 0.00125L | 0.0002L | 0.005L | 0.0123 | 0.00008L | 0.00001L
39 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 宁晋县 | 130528 |  | 在用 | 宁晋县中州水业有限公司 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.8947 | 37.6489 | 38 | 2019-11-06 | 17.4 | 8.14 | 6.6 | 2.3 | -1 | 2.3 | 0.092 | 0.1 | 0.38 | 0.05L | 0.05L | 0.23 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0009 | 0.004L | 0.0042 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 590 | 144 | 140 | 0.17 | 0.03L | 0.01L | 0.00322 | 0.00057 | 0.00195 | 0.00218 | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000018L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0002L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.04 | 0.0002L | 0.005L | 0.01L | 0.00512 | 0.00002L
41 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 柏乡县 | 130524 |  | 在用 | 柏乡县南水北调地表水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.6908 | 37.4714 | 22 | 2019-11-22 | 3.4 | 7.85 | 5.7 | 0.84 | -1 | 3.4 | 0.147 | 0.12 | 0.65 | 0.005L | 0.05L | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 20L | 36 | 27.4 | 0.403 | 0.03L | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027L | 0.002L | 0.34L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.02 | 0.0005L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
42 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 隆尧县 | 130525 |  | 在用 | 隆尧县西河水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.7386 | 37.3453 | 24.7241 | 2019-11-12 | 6.8 | 7.41 | 6.5 | 1.8 | 10 | 2.8 | 0.032 | 0.06 | 0.8 | 0.05L | 0.05L | 0.41 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0035 | 0.004L | 0.0113 | 0.004 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 700 | 24 | 13 | 0.7 | 0.03L | 0.01L | 0.00322 | 0.00053 | 0.00461 | 0.00231 | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.008L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000018L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.04 | 0.0004L | 0.01 | 0.01L | 0.00473 | 0.00002L
43 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 任县 | 130526 |  | 在用 | 任县地表水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.6692 | 37.1111 | 20 | 2019-11-20 | 15.4 | 7.37 | 6.7 | 1.7 | 5 | 2.2 | 0.025L | 0.02 | 0.17 | 0.05L | 0.05L | 0.232 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.016 | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.05L | 0.005L | 20L | 24.9 | 7.26 | 0.108 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.0005L | 0.2L | 0.02L | -1 | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 7e-05 | 0.0002L | 0.00125L | 0.0004L | 0.005L | 0.163 | 0.00116 | 0.00001L
44 | 河北省 | 130000 |  | 邢台市 | 130500 | 临城县 | 130522 |  | 在用 | 临城圣龙水厂 | 否 | -1 | -1 | -1 | 114.5645 | 37.4384 | 11.5 | 2019-11-02 | 13.5 | 7.62 | 6.3 | 1.6 | -1 | 3.4 | 0.045 | 0.1 | 0.65 | 0.005L | 0.05L | 0.006L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.0003L | 0.01L | 0.056 | 0.005L | 15L | 35.8 | 27.7 | 0.503 | 0.03L | 0.01L | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.005L | 0.05L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00027L | 0.002L | 0.34L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.02 | 0.0005L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
45 | 河北省 | 130000 | 1 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 |  | 在用 | 安国市饮用水源地 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.3042 | 38.4414 | 80 | 2021-02-25 | 10 | 8.42 | 9.42 | 2.2 | -1 | 1 | 0.028 | 0.03 | 0.98 | 0.00073 | 0.00067L | 0.22 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 22 | 5 | 0.93 | 0.00551 | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0008 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00462 | 0.00003L | 0.00004L | 0.04 | 0.0008 | 0.00108 | 0.0894 | 0.00281 | 0.00001L
46 | 河北省 | 130000 | 2 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 |  | 在用 | 定兴县地表水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7953 | 39.2797 | 32 | 2021-02-08 | 5.8 | 7.61 | 11.3 | 1.9 | 5 | 1 | 0.159 | 0.01 | 1.04 | 0.00069 | 0.00067L | 0.21 | 0.00047 | 0.00173 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.06 | 0.005L | 90 | 22 | 5 | 0.87 | 0.00424 | 0.00025 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000019L | 0.000017L | 0.0001L | 0.002L | 0.0000031L | 0.0000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00372 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00943 | 0.00066 | 0.00036 | 0.0661 | 0.0017 | 2e-05
47 | 河北省 | 130000 |  | 雄安新区 | 130600 | 雄县 | 130638 |  | 在用 | 雄县地表水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 116.1192 | 39.0183 | 38.1632 | 2019/10/1 | 21.5 | 7.61 | 9.7 | 2.1 | 6 | 0.8 | 0.025L | 0.03 | 0.66 | 0.04L | 0.075 | 0.15 | 0.00041L | 0.0006 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 23.2 | 5.24 | 0.7 | 0.01L | 0.01L | 0.0084 | 0.00021L | 0.00019L | 0.00014L | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00011L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | -1 | 0.0000014L | 0.05L | 0.02L | 0.00004L | 0.02L | 0.00084 | 0.007L | 0.06 | 0.01L | 0.00002L
48 | 河北省 | 130000 | 3 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 |  | 在用 | 高碑店市清波水务科技有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.9022 | 39.3528 | -1 | 2021-02-27 | 9.1 | 8.03 | 8.43 | 2.5 | 8 | 2.2 | 0.136 | 0.01L | 1.3 | 0.001L | 0.001L | 0.26 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 24 | 10L | 1 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.0006L | 0.009L | 0.00002L | 0.08 | 0.0002L | 0.005L | 0.069 | 0.005L | 0.00001L
49 | 河北省 | 130000 | 4 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 |  | 在用 | 高阳县中洲水业有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7299 | 38.6832 | 20.8 | 2021-02-22 | 7.9 | 7.61 | 9.66 | 3.1 | -1 | 1.4 | 0.028 | 0.02 | 0.9 | 0.001 | 0.00067L | 0.2 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.05L | 0.005L | 10L | 31 | 8 | 0.83 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0009 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0001L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00454 | 0.00003L | 0.00004L | 0.09 | 0.0006 | 0.00029 | 0.0775 | 0.00114 | 0.00001L
50 | 河北省 | 130000 | 5 | 保定市 | 130600 | 唐县 | 130627 |  | 在用 | 唐县北控水务有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 114.9986 | 38.7408 | -1 | 2021-02-25 | 5.6 | 7.53 | 10.5 | 2.2 | -1 | 3.4 | 0.02L | 0.02 | 0.84 | 0.2L | 0.05L | 0.2L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002L | 0.0003L | 0.01L | 0.050L | 0.005L | 20L | 19 | 6.8 | 0.7 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000046L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.0002L | 0.00002L | 0.0002L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.00001L
51 | 河北省 | 130000 | 6 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130621 |  | 在用 | 保定市中洲自来水供应有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.3087 | 38.9702 | 22.5 | 2021-02-22 | 7.6 | 7.54 | 9.83 | 3.2 | -1 | 1.4 | 0.036 | 0.02 | 1 | 0.00073 | 0.00067L | 0.2 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 10L | 34 | 9 | 0.81 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.001 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00476 | 0.00003L | 0.00004L | 0.08 | 0.0006 | 0.00026 | 0.0878 | 0.00186 | 0.00001L
52 | 河北省 | 130000 |  | 雄安新区 | 130600 | 容城县 | 130629 |  | 在用 | 容城县地表水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.855 | 39.0694 | 35.6 | 2019/11/1 | 16.2 | 8.14 | 5.38 | 2 | 4L | 0.5L | 0.025L | 0.01L | 1.17 | 0.01L | 0.05L | 0.24 | 0.00066 | 0.00125 | 0.0002L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.001L | 0.0003l | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 20 | 4.9 | 0.8 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00412 | 0.04 | 0.00004L | 0.1 | 0.00062 | 0.00034 | 0.0572 | 0.00176 | 0.00002L
53 | 河北省 | 130000 |  | 雄安新区 | 130600 | 安新县 | 130632 |  | 在用 | 安新县中洲水业有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.9137 | 38.9441 | 29.18 | 2019/10/1 | 22.4 | 7.9 | 9.42 | 2.3 | -1 | 2.3 | 0.154 | 0.01L | 0.61 | 0.001L | 0.05L | 0.19 | 0.0004L | 0.0012 | 4e-05 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0016 | 0.03 | 0.07 | 0.005L | 140 | 16 | 4 | 0.44 | 0.03L | 0.01L | 0.00013 | 0.00021L | 0.00019L | 0.0005 | 0.00004L | 0.05L | 0.00004L | 0.00011L | 0.00006L | 0.00013L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.00006L | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.000896 | 0.014 | 0.000672 | 0.00002L
54 | 河北省 | 130000 | 7 | 保定市 | 130600 | 涿州市 | 130681 |  | 在用 | 南水北调廊涿干渠（城区) | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.9486 | 39.4875 | 7.8 | 2021-01-12 | 7.4 | 8.37 | 8.87 | 1.6 | -1 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 1.32 | 0.00106 | 0.00067L | 0.24 | 0.0004L | 0.0011 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 25 | 6 | 0.78 | 0.00107 | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00452 | 0.00003L | 0.00004L | 0.16 | 0.0008 | 0.00006L | 0.0724 | 0.002 | 0.00001L
55 | 河北省 | 130000 | 8 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 |  | 在用 | 涞水县文山供水有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.6778 | 39.4078 | 32.96 | 2021-02-26 | 2.8 | 7.52 | 8.42 | 2.08 | —1 | 2.2 | 0.116 | 0.05 | 0.92 | 0.02L | 0.02L | 0.7 | 0.003L | 0.007L | 0.00002L | 0.0005L | 0.007 | 0.0025L | 0.002 | 0.0007 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 64 | 40.5 | 0.86 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000036L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0046 | 0.00011 | 0.00004L | 0.00125L | 0.00147 | 0.005L | 0.0746 | 0.00131 | 0.00002L
56 | 河北省 | 130000 | 9 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 |  | 在用 | 蠡县地表水厂 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.5928 | 38.4725 | 41.6181 | 2021-02-02 | 2.8 | 7.46 | 10.3 | 2.2 | -1 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.92 | 0.00102 | 0.00067L | 0.28 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 16 | 5 | 0.85 | 0.00259 | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.001 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00438 | 0.00003L | 0.00004L | 0.1 | 0.0006 | 0.00006L | 0.073 | 0.00245 | 0.00001L
57 | 河北省 | 130000 | 10 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 |  | 在用 | 望都县智乐水业有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.1475 | 38.6958 | 39 | 2021-02-22 | 10.6 | 7.61 | 8.61 | 2.2 | -1 | 1.6 | 0.025L | 0.01L | 0.85 | 0.05L | 0.05L | 0.21 | 0.0004L | 0.0012 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 178 | 20 | 0.58 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.00000014L | 0.00399 | 4e-05 | 0.00004L | 0.1 | 0.00087 | 0.00066 | 0.0695 | 0.00173 | 0.00001L
58 | 河北省 | 130000 | 11 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 |  | 在用 | 顺平县鑫辉供水有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.1003 | 38.8519 | -1 | 2021-01-26 | 3.4 | 7.75 | 11.84 | 2.2 | 8 | 1.8 | 0.102 | 0.02 | 0.93 | 0.001L | 0.001L | 0.13 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 19 | 17 | 0.75 | 0.03L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00004L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000004L | 0.0042 | 0.009L | 0.00002L | 0.10 | 0.0002L | 0.005L | 0.0846 | 0.005L | 0.00001L
59 | 河北省 | 130000 | 12 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130625 |  | 在用 | 保定市中诚自来水供应有限公司 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.6347 | 39.0397 | -1 | 2021-03-05 | 15 | 7.62 | 9.42 | 2.3 | -1 | 1.2 | 0.029 | 0.02 | 0.87 | 0.00162 | 0.00067L | 0.26 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00036 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 26 | 5 | 0.8 | 0.00503 | 0.00033 | 0.0437 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0008 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00384 | 0.00003L | 0.00044 | 0.06 | 0.0003 | 0.00041 | 0.0724 | 0.00192 | 0.00001L
60 | 河北省 | 130000 | 13 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 |  | 在用 | 南水北调易县荆轲山取水口 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.4583 | 39.3481 | 81.5 | 2021-03-11 | 14.8 | 7.59 | 9.37 | 2.2 | -1 | 1.2 | 0.032 | 0.02 | 1.1 | 0.00081 | 0.00067L | 0.3 | 0.0004L | 0.001 | 0.00001L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 26 | 5 | 0.89 | 0.00121 | 0.00012L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0013 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.002L | 0.00000053L | 0.00000011L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00459 | 0.00003L | 0.00004L | 0.08 | 0.0005L | 0.00087 | 0.0809 | 0.00244 | 0.00001L
61 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 东光县 | 130923 | 观州湖水库 | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南运河水系 | 湖库 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L | 东光县观州湖本季度未蓄水
62 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 海兴县 | 130924 | 杨埕水库 | 在用 | 杨埕水库 | 否 | -1 | 南运河水系 | 湖库 | 117.7327 | 38.1869 | -1 | 2019-11-13 | 10.5 | 8.42 | 9.88 | 1.9 | -1 | 2 | 0.124 | 0.04 | 0.84 | 0.006L | 0.004L | 0.572 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0015 | 0.004L | 0.0013 | 0.01L | 0.05L | 0.01 | 20L | 152 | 195 | 0.528 | 0.16 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.1 | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.12L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.16 | 0.001 | 0.014 | 0.1 | 0.01L | 0.00003L
63 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 黄骅市 | 130983 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
64 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 盐山县 | 130925 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
65 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 孟村回族自治县 | 130930 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
66 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 南皮县 | 130927 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
67 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 沧县 | 130921 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
68 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 吴桥县 | 130928 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
69 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 献县 | 130929 |  | 在用 | 保沧干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 116.6219 | 38.0528 | -1 | 2019-11-12 | 16.1 | 7.93 | 9.25 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 0.006L | 0.004L | 0.221 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0014 | 0.004L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.006 | 50 | 23 | 4.93 | 0.835 | 0.06 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05 | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0007 | 0.007L | 0.06 | 0.03 | 0.00003L
70 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 肃宁县 | 130926 |  | 在用 | 保沧干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 116.6219 | 38.0528 | -1 | 2019-11-12 | 16.1 | 7.93 | 9.25 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 0.006L | 0.004L | 0.221 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0014 | 0.004L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.006 | 50 | 23 | 4.93 | 0.835 | 0.06 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05 | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0007 | 0.007L | 0.06 | 0.03 | 0.00003L
71 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 青县 | 130923 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
72 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 泊头市 | 130981 |  | 在用 | 石津干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 115.7952 | 38.44 | -1 | 2019-11-12 | 14.5 | 7.91 | 9.39 | 1.5 | -1 | 1.2 | 0.044 | 0.01 | 0.96 | 0.006L | 0.004L | 0.218 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0011 | 0.004L | 0.0021 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 23 | 4.96 | 0.852 | 0.14 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.05 | 0.02 | 0.00003L
73 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 河间市 | 130984 |  | 在用 | 保沧干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 116.6219 | 38.0528 | -1 | 2019-11-12 | 16.1 | 7.93 | 9.25 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 0.006L | 0.004L | 0.221 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0014 | 0.004L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.006 | 50 | 23 | 4.93 | 0.835 | 0.06 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05 | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0007 | 0.007L | 0.06 | 0.03 | 0.00003L
74 | 河北省 | 130000 |  | 沧州市 | 130900 | 任丘 | 130982 |  | 在用 | 保沧干渠入沧断面 | 否 | -1 | 南水北调 | 河流 | 116.6219 | 38.0528 | -1 | 2019-11-12 | 16.1 | 7.93 | 9.25 | 1.8 | -1 | 1.2 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 0.006L | 0.004L | 0.221 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0014 | 0.004L | 0.0018 | 0.01L | 0.05L | 0.006 | 50 | 23 | 4.93 | 0.835 | 0.06 | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.006L | 0.05L | 0.005L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.05 | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0007 | 0.007L | 0.06 | 0.03 | 0.00003L
75 | 河北省 | 130000 |  | 承德市 | 130800 | 滦平县 | 130824 | 滦平县窟窿山饮用水水源地 | 在用 | 窟窿山水库 | 否 | CA0900130824100R01 | 潮河 | 湖库 | 117.3476 | 40.8752 | 30 | 2019-11-15 | 3.5 | 8.14 | 7 | 3 | 13 | 1.2 | 0.423 | 0.04 | 3.48 | 0.001L | 0.05L | 0.283 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 55.4 | 39 | 2.62 | 0.03L | 0.04 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L | 0.00001L | 0.000078L | 0.0000004L | 0.005L | 0.005L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.005L | 0.0932 | 0.01L | 0.00003L
76 | 河北省 | 130000 |  | 承德市 | 130800 | 宽城满族自治县 | 130827 | 清河口水源地 | 在用 | 塌山乡清河口 | 否 | CA0200130827100L0001 | 滦河流域 | 河流 | 118.2328 | 40.5541 | -1 | 2019-10-16 | 10 | 6.56 | 11.2 | 0.7 | 5 | 0.6 | 0.064 | 0.02 | 3.56 | 0.00008L | 0.006 | 0.47 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00002L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20 | 20.2 | 7.98 | 3.09 | 0.03L | 0.01L | 0.0074 | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.12 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0036L | 0.0007L | 0.01L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L | 0.00004L | 0.00015L | 0.00016L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L | 0.0000004L | 6e-05 | 0.00003L | 0.00008L | 0.00125L | 0.00021 | 0.00061 | 0.01 | 0.00024 | 3e-05
77 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 枣强县 | 131121 |  | 在用 | 枣强县地表水厂 | 否 |  | 河流 | 河流 | 115.6908 | 37.5011 | -1 | 2019-10-01 | 16 | 7.32 | 8.5 | 1.9 | -1 | 0.5L | 0.161 | 0.02 | 0.67 | 0.019 | 0.02L | 0.43 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 80 | 30.6 | 3 | 0.67 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 9e-05 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 2.5e-05 | 0.00008L | 0.000002L | 0.004 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0634 | 0.00187 | 0.00002L
78 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 武邑县 | 131122 |  | 在用 | 云齐净水厂 | 否 | 子牙河水系 | 饮用水 | 河流 | 115°89′52″ | 37°80′30″ | 140 | 2019-10-01 | 17 | 7.57 | 7.9 | 1.8 | -1 | 0.7 | 0.175 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.02L | 0.44 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 31 | 3 | 0.68 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00146 | 0.00005L | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 1.6e-05 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00382 | 0.0004 | 0.00004L | 0.406 | 0.00015L | 0.005L | 0.194 | 0.00194 | 0.00002L
79 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 武强县 | 131123 |  | 在用 | 迎宾水厂 | 否 | 南水北调 | 河流 | 河流 | 115.9344 | 38.0178 | 40.9509 | 2019-10-01 | 18 | 7.61 | 8.3 | 2.1 | -1 | 0.5L | 0.139 | 0.03 | 0.98 | 0.019 | 0.02L | 0.44 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 31.4 | 2L | 0.65 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.0002 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00457 | 0.0002 | 9e-05 | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0605 | 0.00199 | 0.00002L
80 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 饶阳县 | 131124 |  | 在用 | 北控（饶阳）水务有限公司 | 否 | 南水北调 | 地表水 | 河流 | 115.6982 | 38.213 | 69.5534 | 2019-10-01 | 16 | 7.78 | 8 | 1.5 | -1 | 0.5L | 0.147 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.02L | 0.41 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2200 | 34 | 2L | 0.7 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 8e-05 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 1.6e-05 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00408 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0624 | 0.00186 | 0.00002L
81 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 |  | 在用 | 安平净水厂 | 否 | 南水北调 | 地表水 | 河流 | 115.2834 | 38.1251 | 39.3254 | 2019-10-01 | 20 | 8.01 | 8.5 | 1.7 | -1 | 2.5 | 0.17 | 0.03 | 0.89 | 0.021 | 0.02L | 0.44 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 3500 | 32.4 | 2L | 0.69 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00399 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0595 | 0.00205 | 0.00002L
82 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 故城县 | 131126 |  | 在用 | 自来水厂 | 否 | -1 | 南水北调工程水 | 河流 | 115.9308 | 37.3894 | 155.3725 | 2019-10-01 | 16 | 7.45 | 8.6 | 1.8 | -1 | 0.5L | 0.17 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.02L | 0.48 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 60 | 30.2 | 2L | 0.67 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00084 | 0.00005L | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00392 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0578 | 0.00204 | 0.00002L
83 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 景县 | 131127 |  | 在用 | 景县水厂 | 否 | CB04040000 | 黑龙港 | 河流 | 116.2675 | 37.6994 | 164.4 | 2019-10-01 | 16 | 7.84 | 8.4 | 1.8 | -1 | 0.7 | 0.307 | 0.03 | 0.8 | 0.021 | 0.02L | 0.38 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 32.4 | 3 | 0.65 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.0015 | 0.00005L | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00415 | 0.00012 | 0.00004L | 0.0999 | 0.00015L | 0.005L | 0.0937 | 0.00209 | 0.00002L
84 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 阜城县 | 131128 |  | 在用 | 阜城县地表水厂 | 否 |  | 河流 | 河流 | 37.8585 | 116.1264 | 28.7547 | 2019-10-01 | 17 | 7.96 | 8.6 | 2 | -1 | 0.5 | 0.187 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.02L | 0.54 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 60 | 30.9 | 5 | 0.69 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00092 | 9e-05 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00386 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.061 | 0.00183 | 0.00002L
85 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 深州市 | 131182 |  | 在用 | 深州市饮用水水源地 | 否 | CB040000 | 子牙河水系 | 河流 | 115°57′22″ | 37°99′38″ | -1 | 2019-10-01 | 17 | 7.14 | 9 | 1.7 | -1 | 0.8 | 0.18 | 0.04 | 0.87 | 0.021 | 0.02L | 0.47 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2400 | 32 | 2L | 0.69 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00012 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 4.7e-06 | 0.00008L | 0.000002L | 0.00399 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0654 | 0.00194 | 0.00002L
86 | 河北省 | 130000 |  | 衡水市 | 131100 | 冀州区 | 131181 |  | 在用 | 地表水厂 | 否 | 子牙河水系 | 地表水 | 河流 | 115.4703 | 37.5558 | 99.24 | 2019-10-01 | 17 | 7.8 | 8.1 | 2.1 | -1 | 0.5L | 0.184 | 0.02 | 0.95 | 0.018 | 0.02L | 0.39 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 31.3 | 2L | 0.69 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0024L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0058L | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000037L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00092 | 0.0025L | 0.0001L | 0.00002L | 0.000004L | 0.00008L | 0.000002L | 0.00405 | 0.00003L | 0.00004L | 0.00125L | 0.00015L | 0.005L | 0.0624 | 0.00172 | 0.00002L
87 | 河北省 | 130000 |  | 定州市 | 130682 | 定州市 | 130682 |  | 在用 | 定州市南水北调水源地 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 114.9411 | 38.5108 | -1 | 2019-12-01 | 9.1 | 7.89 | 11.01 | 2.7 | -1 | 0.7 | 0.032 | 0.05 | 1.2 | 0.00096 | 0.00485 | 0.26 | 0.00041L | 0.00146 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00036 | 0.004L | 0.0009 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 20L | 23.6 | 3.63 | 0.864 | 0.0713 | 0.00907 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.00338 | 9e-05 | 0.00004L | 0.0109 | 0.00117 | 0.00057 | 0.0626 | 0.00218 | 0.00002L
88 | 河北省 | 130000 |  | 辛集市 | 130181 | 辛集市 | 130181 |  | 在用 | 辛集市南水北调水厂水源地 | 否 | -1 | -1 | 河流 | 115.1812 | 37.9525 | -1 | 2019-12-01 | 6.8 | 7.83 | 12.32 | 2.7 | -1 | 1.6 | 0.034 | 0.02 | 1.1 | 0.00051 | 0.00571 | 0.28 | 0.00041L | 0.00132 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 40 | 22.7 | 3.65 | 0.824 | 0.00832 | 0.00149 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00004L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000043L | 0.000025L | 0.00003L | 0.0000004L | 0.00368 | 5e-05 | 0.00004L | 0.0164 | 0.00146 | 0.0005 | 0.0612 | 0.00191 | 0.00002L