## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 在用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0 | 2022-03-04 | 5L | 无 | 0.32 | 无 | 7.84 | 164 | 358 | 17 | 11.7 | 0.006 | 0.003L | 0.00034 | 0.014 | 0.0115 | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.02L | 0.005L | 24.7 | 2L | 1 | 0.001L | 3.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.178 | 0.132
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2022-05-18 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.9 | 254 | 467 | 80 | 23 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.02L | 0.003L | 12.6 | 2L | 1L | 0.001L | 5.3 | 0.002L | 0.5 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016L | 0.028L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6955 | 39.4059 | 11.242 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7029 | 39.4018 | 9.976 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6996 | 39.4015 | 2.352 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6779 | 39.3442 | 9.088 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑区 | 130608 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | CB0307130622100G0001 | -1 | 地下水 | 115.4739° | 38.7787° | -1 | 2022-05-12 | 5L | 无 | 2.76 | 无 | 7.92 | 202 | 324 | 34 | 10.2 | 0.24 | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.05L | 1.65 | 0.14 | 0.003L | 19.5 | 1L | 6 | 0.001L | 1.8 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2022-05-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.58 | 110 | 248 | 32 | 26.5 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.05L | 0.48 | 0.06 | 0.003L | 11.9 | 1L | 5 | 0.001L | 8.4 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016 | 0.04
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | 13 | 2022-03-02 | 5L | 无 | 0.12 | 无 | 7.51 | 342 | 486 | 38 | 24.6 | 0.0022 | 0.00006L | 0.00105 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0008 | 0.05L | 1.27 | 0.07 | 0.003L | 12.9 | 2L | 1L | 0.001L | 9.8 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.091 | 0.086
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | 0 | 2022-05-13 | 5L | 无 | 0.4 | 无 | 7.59 | 258 | 288 | 5.3 | 8 | 0.0009L | 8e-05 | 0.00009L | 0.0016 | 0.0012 | 0.0003L | 0.050L | 0.42 | 0.02L | 0.003L | 10.2 | 2L | 38 | 0.003 | 0.3 | 0.002L | 0.4 | 0.004 | 0.00004L | 0.00009L | 0.00017 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.074
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | 0 | 2022-06-02 | 5L | 无 | 0.11 | 无 | 7.62 | 271 | 376 | 19 | 14.7 | 0.0104 | 0.00036 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0008 | 0.05L | 1.31 | 0.05 | 0.003L | 7.38 | 2L | 80 | 0.001L | 2.4 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.14 | 0.066
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2022-04-15 | 10 | 无 | 0.3L | 无 | 7.2 | 130 | 359 | 20 | 14.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.0249 | 0.0008 | 0.050L | 0.54 | 0.04 | 0.003L | 13.4 | 2L | 25 | 0.001L | 6.9 | 0.002L | 0.2 | 0.05L | 0.0001L | 0.007L | 0.00045 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 5.1 | 1.5L | 2L | 2L | 0.043L | 0.085
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2022-06-17 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 339 | 427 | 34 | 24.2 | 0.00082L | 0.00031 | 0.00125 | 0.00346 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.02L | 0.003L | 14.3 | 3L | 0 | 0.001L | 6.2 | 0.002L | 0.31 | 0.05L | 0.00012 | 0.00012L | 0.00052 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.106 | 0.09
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2022-01-07 | 10 | 无 | 2.01 | 无 | 7.06 | 445 | 576 | 42 | 39 | 0.27 | 0.078 | 0.00009L | 0.0012 | 0.0032 | 0.0003L | 0.05L | 0.95 | 0.02L | 0.005L | 21.5 | 2L | 73 | 0.007 | 13.7 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00044 | 0.004L | 0.00026 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.11
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | 0 | 2022-05-28 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.2 | 420 | 517 | 50 | 33 | 0.00082L | 0.00035 | 0.00008L | 0.00171 | 0.00115L | 0.0009 | 0.050L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 16.2 | 2L | 68 | 0.001L | 7 | 0.002L | 0.27 | 0.05L | 0.00024 | 0.00023 | 0.00198 | 0.00005L | 0.006 | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.222 | 0.096
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2022-05-18 | 5L | 无 | 0.12 | 无 | 8.04 | 65.4 | 206 | 29 | 51.4 | 0.0043 | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.02L | 0.005L | 49.4 | 2L | 1L | 0.015 | 3.8 | 0.002L | 0.4 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.015 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.044 | 0.038
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | 39.8 | 2022-04-06 | 5 | 无 | 0.5 | 无 | 8.03 | 140 | 198 | 25.1 | 8.51 | 0.24L | 0.04L | 0.2L | 0.05L | 0.139 | 0.002L | 0.10L | 1.7 | 0.025L | 0.003L | 7.11 | 2L | 3 | 0.001 | 1.21 | 0.002L | 0.27 | 0.05 | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 8.6 | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.035 | 0.12
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2022-05-15 | 5L | 无 | 0.98 | 无 | 7.81 | 144 | 218 | 10 | 10.8 | 0.0911 | 0.00112 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.11 | 0.03 | 0.003L | 25.9 | 2L | 54 | 0.067 | 1.2 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.102 | 0.069
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | -1 | 2022-05-15 | 5L | 无 | 0.34 | 无 | 7.77 | 83 | 152 | 12 | 4.8 | 0.0266 | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.2 | 0.02L | 0.003L | 26.6 | 2L | 6 | 0.028 | 1.1 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.11 | 0.102
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2022-02-18 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.62 | 45 | 135 | 17 | 11.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.05L | 1.29 | 0.06 | 0.005L | 38.4 | 1L | 34 | 0.001L | 1.1 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.007 | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016 | 0.028
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | 0.8 | 2022-05-26 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.89 | 78 | 154 | 6.85 | 8 | 0.009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 0.01L | 0.003L | 40.4 | 2L | 2 | 0.003L | 2.42 | 0.001L | 0.204 | 0.025L | 0.0001L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.029 | 0.052
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1