保环验[2016]19号

关于保定市满城永利造纸厂

技改项目竣工环境保护验收的批复

保定市满城永利造纸厂：

所报《建设项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（保环监验字[2015]第0412号）、验收组意见和满城区环保局初审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于满城区方上村南，保定市环保局2009年12月28日批复项目环境影响报告书（保环书[2009]89号），2013年7月8日备案项目变更补充评价。项目现已竣工，实际投资700万元，其中环保投资260万元，设计产能年产卫生纸10500吨。根据企业承诺，除ZDP450型双盘磨浆机8台、1575型复卷机3台、6t/h燃煤蒸汽锅炉1台不再建设外，其余设备建设符合环评及批复要求。

二、保定市环境保护监测站的验收监测报告（保环监验字[2015]第0412号）表明，项目所产生的废水、废气、噪声经治理后达标排放，主要污染物排放符合总量控制指标要求，固体废物妥善处理。

三、项目落实了环评及批复文件中提出的各项环保措施，环保“三同时”制度执行到位，项目竣工环境保护验收合格。

四、本项目配套的燃煤锅炉要严格按照保定市和满城区政府大气污染防治方案和集中供热要求，按时整改。项目投入正式生产后，要加强污染防治设施及在线监控设施的维护和运行管理，确保污染物稳定达标排放。

五、项目运行期的环境监管由满城区环保局负责。请你单位在收到本批复起10个工作日内，将本文送满城区环保局。

保定市环境保护局

2016年3月23日