保环验[2016]17号

保定市环境保护局

关于大唐保定华源热电有限责任公司8、9号机组环保设施超低排放改造工程竣工环境保护验收的批复

大唐保定华源热电有限责任公司：

所报《大唐保定华源热电有限责任公司8、9号机组环保设施超低排放改造工程竣工验收申请》及相关验收材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于大唐保定华源热电有限责任公司厂区内，保定市环境保护局2015年11月20日批复环境影响报告表（保环表[2015]47号）。项目总投资1450万元，建设内容为8、9号机组进行烟尘超低排放改造，拆除原有一级管式除雾器、两级屋脊式除雾器，将吸收塔升高2.2米，安装三级屋脊式高效除雾器，同时烟尘测量装置更换为抽取式烟尘测量仪。现项目已全部建成，经现场检查项目建设内容及新建设施与原环评批复要求相一致。

二、保定市环境保护监测站验收监测报告（保环监验字[2015]0446-4号）表明，项目所产生的废气、废水、噪声均达标排放，主要污染物排放符合总量控制指标要求，固体废妥善处理。

三、项目落实了环评及批复文件中提出的各项环保措施，环保“三同时”制度执行到位，竣工环境保护验收合格。

四、项目运营期的环境监管由保定市环境保护监察支队负责。你单位应在收到本批复起10个工作日内，将本文送保定市环境保护监察支队。

保定市环境保护局

2016年3月22日

行政许可决定审批表

编号：保环验［2014］89号

| 申请人 | 单位 |  | 名 称 | 大唐保定华源热电有限责任公司 |  |  | 法定代表人 （负责人） |  | 张涛 | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地 址 | 保定市天威西路 |  |  |  |  | 联系人及电话 | 仲博学13903125847 |  |
|  | 公民 |  | 姓 名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  | 电话 |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 家庭住址 |  |  |  |
| 申请时间 |  |  |  | 2014年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请事项 |  |  |  | 建设项目竣工环境保护验收审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理时间 |  |  |  | 2014年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 办 人 拟 办 意 见 |  | 大唐保定华源热电有限责任公司8、9号机组环保设施超低排放改造工程项目，申报资料齐全，同意受理。 承办人行政执法证件编号：F340000020 承办人（签字）: 2013年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |