保环书［2016］14号

- 关于恒天大迪汽车有限公司年产3000辆专用车

- 改扩建项目环境影响报告书的批复

恒天大迪汽车有限公司：

所报《恒天大迪汽车有限公司年产3000辆专用车改扩建项目环境影响报告书》收悉。根据评价结论、保定市环境工程评估中心环境影响技术评估报告和定兴县环保局的初审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于定兴县工业区内，中心坐标为东经115°47′54.36″，北纬39°14′56.45″。项目南侧为南环路，西临国泰街，北至朝阳路，东至大迪汽车集团有限公司。河北省工信厅出具项目开展前期工作的函（冀工信装函【2014】250号）,项目建设符合产业政策；定兴县城乡规划管理局已出具意见同意项目选址。在落实各项污染防治、环境风险防范、清洁生产措施及要求的前提下，项目建设从环境保护角度可行，同意本报告书作为项目建设和运行中环境管理的依据。

二、项目总投资1.4亿元，其中环保投资334万元，占地86973.57平方米。利用原大迪汽车集团有限公司的机修车间、综合楼和警卫室，将机修车间改造为第一车间，新建第二车间、机加工车间、洗车房、库房、油化库、危废暂存间和食堂等配套设施；购置开平机组、卷板开平生产线等生产设备846台（套）。主要原材料包括：钢材、焊丝、二氧化碳、乙炔、液氧、丙烷、水性醇酸防护底漆、水性醇酸装饰面漆、液压油、切削液、特效乳化剂、活性炭、过滤棉等。设计年产专用车3000辆，其中自卸车1000辆，混凝土搅拌运输车500辆，厢式半挂运输车500辆，仓栅式半挂运输车500辆，集装箱半挂运输车500辆。

三、你单位要认真落实该报告书中提出的各项污染防治、清洁生产、环境风险防控措施及要求，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，并重点做好以下工作：

1、严格按照相关要求，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染。

2、项目采取雨污分流；气浮预处理后的漆雾净化废水、生产废水、生活污水经大迪汽车集团有限公司污水处理站（采用水解酸化+接触氧化工艺，处理规模150m3/d）处理达标后，入定兴县污水处理厂集中处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定兴县污水处理厂进水水质要求。

3、喷漆工序产生的废气、烘干工序产生的废气按环评文件规定方式处理后外排，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。焊接工序、焊缝打磨工序和抛丸工序产生的废气分别经移动式焊接烟尘净化器和袋式除尘器处理后车间内排放，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；职工食堂使用清洁燃料安装经有关部门认证合格的油烟净化设施处理油烟。

4、对产噪设备采取有效的隔声减振措施，确保厂界噪声达标排放，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、项目产生的金属下脚料、废焊头、焊渣集中收集后外售；除尘灰和生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物临时储存场所，废液压油、废切削液、废抹布、废乳化液、废乳化液桶、废漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等按危险废物管理。

6、 建立和完善内部环境保护管理制度，编制突发环境事件应急预案，试生产前向定兴县环保局备案。

四、项目总量控制指标COD 4.970t/a、氨氮0.284t/a、颗粒物 0.454t/a、非甲烷总烃3.592t/a、VOCs 3.592t/a。

五、本项目卫生防护距离300米，此范围内严禁规划、建设建设居民区、医院、学校等。

六、项目建成后试运行期间完成竣工环境保护验收工作，验收合格前不得投入正式生产。

七、项目的“三同时”现场监督检查由保定市环境监察支队和定兴县环保局负责。

八、请你单位在接到本批复10个工作日内，将批复及环评文件送保定市环境监察支队、定兴县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

保定市环境保护局

2016年3月31日

主题词：恒天大迪　　专用车改扩建 　   报告书　 　批复