审批意见： - 保环表[2016] 5号 所报《涞源东方新能源发电有限公司中电投涞源祁家峪30兆瓦（一期20兆瓦）并网地面光伏发电工程项目环境影响报告表》收悉。根据评价结论和涞源县环保局的初审意见，批复如下： 一、项目位于涞源县水堡镇祁家峪村西北1570米，中心坐标为北纬 39°21'25.05"，东经114°31'25.51"。项目四周均为荒山，规划面积1330亩，全部为未利用地。项目由河北省发改委备案（冀发改能源备字【2015】103号），省水利厅批复水土保持方案（冀水保【2015】259号），涞源县国土地局、规划局、林业局、旅游文物局、人武部均出具支持性意见。在全面落实报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设从环境保护角度可行，同意本报告表作为项目建设和运行中环境管理的依据。 二、项目总投资18004.7万元，环保投资40万元，主要建设：管理区、光伏发电区、集电线路区、道路。管理区包括综合办公用房（宿舍、食堂、库房）、配电室、室外电气设备及配套辅助设施；光伏发电区包括光伏阵列、逆变室和箱变；集电线路区包括地埋电缆和架空线路；道路包括进站道路和方阵内道路。本光伏电站以 35kV 电压等级接入当地电网。主要设备为：光伏方阵、逆变器、升压变压器、 35kV 开关站及报警、控制系统。项目建成后总装容量为 20 兆瓦，设计年均发电量2250.91万 kWh，服务25年。 三、你公司在建设和运行过程中，要严格按照本项目环境影响报告表规定的方式，认真落实污染防治措施及生态保护措施，并重点做好以下工作： 1、严格按国家和当地相关要求，加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染；采用先进施工工艺和施工技术，结合工程建设规划，优化工程布置、施工方案、控制施工活动范围；加强施工期管理和对施工人员的宣传教育，避免和减小对区域的不利影响；落实各项噪声防治措施，确保噪声不扰民；施工期结束后结合区域自然条件及时进行施工场地恢复和绿化工作，加强生态恢复过程中的管理和维护。 2、食堂废水和生活污水分别经隔油池和化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排；冬季取暖采用电暖，不得建燃煤设施；所产生的生活垃圾集中收集后，定期清运至环卫部门指定的垃圾处理场所；变压器维修产生的废变压器油要集中收集利用，无法利用的必须交有危废处置资质的单位处理，不得随意处置。废变压器油暂存设施要达到《危险废物贮存污染控制标准》要求。 3、光伏变电站服务期满后产生的废旧太阳能电池板、蓄电池、变压器，均由专业部门统一回收处理。 四、同意涞源县环保局确定的污染物排放标准，项目不设主要污染物总量控制指标。 五、认真落实环保“三同时”制度。项目建成后应向涞源县环保局报告试运行计划，并在试运行期间完成竣工环境保护验收工作。 六、本项目“三同时”现场监督检查由保定市环境监察支队和涞源县环保局负责。 请你公司在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环评文件及批复送保定市环境监察支队、涞源县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。 保定市环境保护局 2016年3月10日 经办人：