环境空气质量自动监测系统验收申请表

申请单位（公章）：

申请时间：

保定市环境保护局制

填 表 说 明

1、本报告为建设、管理单位申请空气自动监测站建设项目竣工验收的必备材料之一，需在完成系统连续运行60天后按要求填写。

2、表1“环境质量自动监测系统基本情况表”由申请单位负责填写。

3、封面页申请单位须加盖公章。

4、本表须一式3份。审批完成后，市环保局存档两份，1份返回申请单位存档。

5、填写时一律使用蓝黑钢笔、签字笔或电脑打印表格，字迹清晰、不得涂改。

表1

环境质量自动监测系统基本情况表

| 单位名称 |  |  | 自动监测站名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保分管部门 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 设备运营管理单位 |  |  | 生产厂家 |  |  |
| 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |  |
| 建设开工 日期 |  | 建成投入试运行日期 |  | 实际 总投资 | 万元 |
| 站房面积 |  | 站房结构 |  | 采样口距地面高度 |  |
| 设备安装 位置 |  |  | 子站1 安装位置 |  |  |
| 子站2 安装位置 |  |  | 子站3 安装位置 |  |  |
| 提交 材料 清单 | 1、建设单位对自动监控系统的工作报告 2、验收技术报告 3、安装调试与试运行报告 4、点位认证技术报告 5、联网报告 6、计量器具CMC标志、进口仪器计量器具型式批准证书 7、设备出厂合格证 8、环保认定证书 9、监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 10、不少于168h正常运行监测历史数据记录 11、相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规章；岗位责任制；定期校验制度；设备故障预防与处置制度） |  |  |  |  |

表2

环境质量自动监测系统现场综合评价表

| 内容 | 项 目 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料 审核 情况 | 建设单位对自动监控系统的工作报告 |  |  |
|  | 安装调试与试运行报告 |  |  |
|  | 联网报告 |  |  |
|  | 点位认证技术报告 |  |  |
|  | 不少于168h正常运行监测历史数据记录 |  |  |
| 制度 制定 情况 | 仪器设备操作、使用和维护规程 |  |  |
|  | 岗位责任制 |  |  |
|  | 定期校验制度 |  |  |
|  | 设备故障预防与处置制度 |  |  |
| 现场审核情况 | 监测点周围50米范围内是否有污染源 |  |  |
|  | 点式监测仪器采样口周围是否有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物 |  |  |
|  | 从采样口到附近最高障碍物之间的水平距离是否为该障碍物到采样口或监测光束高度差两倍以上 |  |  |
|  | 采样口周围水平面是否保证270°以上的捕集空间 |  |  |
|  | 如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水平面是否有180°以上的自由空间 |  |  |
|  | 采样口离地面高度是否在3-15米范围内 |  |  |
|  | 在建筑物上安装监测仪器时，监测仪器的采样口离建筑物的墙壁、屋顶等支撑物表面的距离是否大于1米 |  |  |
|  | 采样仪器数据与中控机数据是否一致、中控机数据与中心站数据是否一致、中心站数据与上报数据是否一致 |  |  |
|  | 是否能保存一年以上的历史数据 |  |  |
|  | 检查仪器的各项参数是否正确 |  |  |
|  | 检查管路连接是否正确、是否连接多余的支管或吸附设施、抽气是否顺畅 |  |  |
|  | 检查排风排气装置是否正常 |  |  |
|  | 钢瓶标气是否过期或达不到压力要求值 |  |  |
|  | 零气发生器工作是否正常 |  |  |
|  | 检查采样和排气管路是否有堵塞和漏气现象，各分析仪器采样流量是否正常 |  |  |
|  | 管路是否经常清洗，管壁是否吸附较多灰尘、水等，是否连接有其他含吸附功能的设备 |  |  |
|  | 检查颗粒物采样仪器的纸带是否漏气、边缘是否清洗、是否有半圆，纸带是否存在沙眼 |  |  |
|  | 颗粒物采样器切割头是否有障碍物 |  |  |
|  | 检查抽气泵、排气泵工作状态是否正常 |  |  |
|  | 是否有避雷设备 |  |  |
|  | 是否有不间断电源 |  |  |
|  | 是否安装温、湿度调节设备 |  |  |

表3

环保部门的验收意见

环保部门验收意见： （签章） 年 月 日

表4

验 收 组 成 员 名 单

|  | 姓名 | 工作单位 | 职务、职称 | 联系电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |