## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 在用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0.2 | 2022-08-11 | 5L | 无 | 0.21 | 无 | 8.1 | 159 | 220 | 13 | 10.6 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.67 | 0.02L | 0.003L | 18.4 | 2L | 3 | 0.001L | 3.5 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.005 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.149 | 0.129
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.4 | 272 | 561 | 20 | 7.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.02L | 0.003L | 8.59 | 2L | 1L | 0.001L | 4.65 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.16L | 0.06
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6955 | 39.4059 | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 340 | 641 | 18 | 4.4 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02L | 0.003L | 5.06 | 2L | 1L | 0.001L | 2.7 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7029 | 39.4018 | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 225 | 304 | 24 | 3.8 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.02L | 0.003L | 6.20 | 2L | 1L | 0.001L | 7.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.056
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6996 | 39.4015 | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 202 | 298 | 22 | 4.4 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02L | 0.003L | 5.23 | 2L | 1L | 0.001L | 3.1 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.089
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6779 | 39.3442 | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 223 | 300 | 26 | 5.1 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.02L | 0.003L | 4.35 | 2L | 1L | 0.001L | 2.8 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑区 | 130608 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | CB0307130622100G0001 | -1 | 地下水 | 115.4739° | 38.7787° | -1 | 2022-07-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.9 | 264 | 288 | 12 | 7.9 | 0.0094 | 0.00006L | 0.005L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 0.02L | 0.003L | 31 | 2L | 17 | 0.001L | 1.88 | 0.002L | 0.53 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 2L | 2L | 0.153 | 0.25
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 120 | 283 | 34 | 25.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.45 | 0.056 | 0.003L | 9.06 | 1L | 12 | 0.001L | 9 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.034
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | 38 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.17 | 无 | 7.7 | 244 | 344 | 74 | 12.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.07 | 0.04 | 0.003L | 9.3 | 2L | 4 | 0.001L | 3.1 | 0.002L | 0.5 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.205 | 0.17
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | -1 | 2022-09-21 | 5 | 无 | 0.6 | 无 | 8.2 | 252 | 273 | 10.3 | 7.4 | 0.0018 | 0.0242 | 0.00031 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.02L | 0.003L | 5.56 | 2L | 75 | 0.009 | 0.9 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0001 | 0.00037 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.064
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | -1 | 2022-11-04 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.67 | 294 | 354 | 25 | 19.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.85 | 0.02L | 0.003L | 12.4 | 2L | 18 | 0.001L | 7.6 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.106 | 0.052
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2022-09-07 | 10 | 无 | 0.2 | 无 | 7.8 | 304 | 439 | 22 | 28.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.002L | 0.0008 | 0.050L | 0.68 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 41 | 0.001L | 11.2 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0002L | 0.007L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 2L | 2L | 0.016L | 0.039
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 315 | 402 | 32 | 22.7 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 62 | 0.001L | 4.3 | 0.002L | 0.28 | 0.001L | 0.00004L | 0.00012L | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.134 | 0.066
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2022-10-17 | 5L | 无 | 2.39 | 无 | 7.82 | 404 | 590 | 44 | 32.8 | 0.028 | 0.034 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0012 | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.02L | 0.003L | 17.9 | 2L | 0 | 0.013 | 10.2 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.128 | 0.054
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | -1 | 2022-09-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 416 | 695 | 39 | 22 | 0.00082L | 0.00027 | 0.00012 | 0.00067L | 0.00148 | 0.0003L | 0.050L | 0.74 | 0.02L | 0.003L | 17.6 | 2L | 60 | 0.001 | 3.8 | 0.002L | 0.3 | 0.001L | 0.00004L | 0.00012L | 0.00148 | 0.0005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 0.3L | 0.215 | 0.126
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.1 | 无 | 7.9 | 60.8 | 302 | 72 | 49.6 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.03 | 0.003L | 67.6 | 2L | 1 | 0.029 | 3.1 | 0.002L | 0.4 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.006 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.065 | 0.128
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | 2022-09-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.16 | 无 | 8 | 102 | 242 | 13 | 3.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.62 | 0.02L | 0.003L | 28.8 | 2L | 2 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.019 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.079
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2022-07-28 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.82 | 143 | 254 | 10 | 9.8 | 0.01 | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0005 | 0.05L | 0.68 | 0.02L | 0.003L | 37.9 | 2L | 2 | 0.011 | 2.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.008 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.227 | 0.425
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | -1 | 2022-07-28 | 5L | 无 | 0.55 | 无 | 7.95 | 82.3 | 174 | 11 | 5.8 | 0.011 | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0008 | 0.05L | 0.92 | 0.02L | 0.003L | 45.2 | 2L | 5 | 0.022 | 1 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.12 | 0.21
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2022-07-15 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.14 | 155 | 234 | 123 | 12.4 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.05L | 2.15 | 0.05 | 0.003L | 30.4 | 1L | 28 | 0.024 | 1.4 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.013 | 0.001L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016L | 0.028L
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | 0.8 | 2022-09-23 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.89 | 78 | 154 | 6.85 | 8 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 0.02L | 0.003L | 39.6L | 2L | 2 | 0.003L | 2.42 | 0.001L | 0.204 | 0.025L | 0.0001L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.029 | 0.052
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | -1 | 2022-10-25 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.7 | 104 | 217 | 45 | 13.9 | 0.07L | 0.03L | 0.02L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1 | 0.02L | 0.003L | 50.8 | 2L | 18 | 0.001L | 7.8 | 0.002L | 0.45 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.016L | 0.028L

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE