## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 在用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0.1 | 2023-08-17 | 5L | 无 | 0.39 | 无 | 7.49 | 162 | 276 | 11 | 10.2 | 0.0226 | 0.0003 | 0.00009L | 0.0082 | 0.016 | 0.0003L | 0.050L | 0.88 | 0.02L | 0.003L | 19.2 | 2L | 2 | 0.001L | 3.5 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.007 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.157 | 0.098
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2023-08-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 324 | 501 | 60 | 15.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 0.02L | 0.003L | 12.2 | 2L | 1L | 0.001L | 3.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.104 | 0.195
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7029 | 39.4018 | -1 | 2023-08-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 230 | 286 | 8 | 6 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.47 | 0.02L | 0.003L | 3.42 | 2L | 1L | 0.001L | 3.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.022
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6996 | 39.4015 | -1 | 2023-08-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 234 | 288 | 9 | 5.8 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.003L | 3.79 | 2L | 1L | 0.001L | 3.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.11 | 0.049
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6779 | 39.3442 | -1 | 2023-08-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8 | 229 | 278 | 9 | 6.3 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 4.29 | 2L | 1L | 0.001L | 3.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.066 | 0.081
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6955 | 39.4059 | -1 | 2023-08-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 227 | 281 | 8 | 6.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02L | 0.003L | 4.08 | 2L | 1L | 0.001L | 3 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.071 | 0.065
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑区 | 130608 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | CB0307130622100G0001 | -1 | 地下水 | 115.4739° | 38.7787° | -1 | 2323-07-27 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 264 | 309 | 15 | 8.4 | 0.07L | 0.03L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.8 | 0.02L | 0.003L | 34.5 | 2L | 14 | 0.001L | 1.6 | 0.002L | 0.5 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.044 | 0.108
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2023-08-10 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 272 | 482 | 48 | 20.4 | 0.07 | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.05 | 0.11 | 0.003L | 84.9 | 2L | 9 | 0.001L | 9.22 | 0.002L | 0.322 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.043L | 0.068
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | -1 | 2023-08-18 | 5L | 无 | 0.1 | 无 | 7.6 | 328 | 588 | 2.02 | 20.8 | 0.0331 | 8e-05 | 0.00053 | 0.0029 | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.17 | 0.02L | 0.003L | 13.4 | 2L | 1L | 0.001L | 9.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.235 | 0.194
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | -1 | 2023-10-08 | 5L | 无 | 2.79 | 无 | 7.9 | 252 | 310 | 11 | 8.6 | 0.014 | 0.00353 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0012L | 0.0012 | 0.05L | 0.74 | 0.02L | 0.003L | 10.6 | 2L | 86 | 0.007 | 1.4 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00012 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.06
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | -1 | 2023-08-16 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 265 | 394 | 17.2 | 20 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 0.0003L | 0.05L | 0.62 | 0.071 | 0.003L | 10.2 | 1L | 12 | 0.016L | 6.27 | 0.002L | 0.222 | 0.002L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.2L | 0.1L | 5L | 6L | 0.031 | 0.136
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2023-08-07 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 320 | 526 | 30 | 23.7 | 0.0372 | 0.00126 | 0.00016 | 0.00157 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 1.1 | 0.02L | 0.003L | 10.6 | 2L | 1L | 0.001L | 11.9 | 0.002L | 0.38 | 0.05L | 0.00004L | 0.00012L | 0.0027 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.148 | 0.086
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2023-08-07 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 333 | 493 | 26 | 20 | 0.00663 | 0.00065 | 0.00008L | 0.0007 | 0.00562 | 0.0003L | 0.050L | 0.92 | 0.02L | 0.003L | 9.99 | 2L | 68 | 0.001L | 9.6 | 0.002L | 0.34 | 0.05L | 0.00004L | 0.00012L | 0.00252 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.118 | 0.096
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2023-08-10 | 5 | 无 | 2.85 | 无 | 7.76 | 324 | 496 | 40 | 24.4 | 0.0297 | 0.00234 | 0.00017 | 0.0115 | 0.0065 | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 0.02L | 0.003L | 8.22 | 2L | 41 | 0.001L | 10.4 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.196 | 0.124
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | -1 | 2023-08-14 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 380 | 694 | 30 | 26.3 | 0.00082L | 0.00053 | 0.00008L | 0.00275 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.02L | 0.003L | 12.8 | 2L | 64 | 0.001L | 9.7 | 0.002L | 0.25 | 0.008L | 0.00004L | 0.00018 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.211 | 0.06
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2023-09-26 | 5L | 无 | 2.84 | 无 | 7.71 | 64.5 | 362 | 40 | 50.1 | 0.0027 | 0.00221 | 0.00043 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0012 | 0.05L | 1.02 | 0.02L | 0.003L | 73.3 | 2L | 59 | 0.042 | 3.3 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00001L | 0.0007 | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.048 | 0.072
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 漏沙，不能正常使用
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | -1 | 2023-08-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.44 | 135 | 317 | 23 | 11.9 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.33 | 0.027 | 0.003L | 21.3 | 1L | 12 | 0.001L | 0.9 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.086
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2023-08-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 134 | 226 | 7.85 | 6.70 | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.006L | 0.0003L | 0.05L | 0.59 | 0.025L | 0.003L | 42.6 | 2L | 14 | 0.009 | 2.20 | 0.002L | 0.191 | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.160 | 0.162
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | -1 | 2023-08-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 87.4 | 192 | 7.46 | 3.73 | 0.03L | 0.01L | 0.02L | 0.02L | 0.006L | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.025L | 0.003L | 44.3 | 2L | 22 | 0.022 | 1.09 | 0.002L | 0.198 | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.100 | 0.114
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2023-08-17 | 5L | 无 | 2.51 | 无 | 7.7 | 216 | 372 | 25 | 8.5 | 0.0127 | 0.00413 | 0.00009L | 0.0037 | 0.0033 | 0.0003L | 0.05L | 1.33 | 0.02L | 0.003L | 31.4 | 2L | 38 | 0.007 | 0.6 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.071 | 0.06
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | -1 | 2023-08-29 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 134 | 206 | 23 | 15.7 | 0.07L | 0.03L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.9 | 0.02L | 0.003L | 9.25 | 2L | 14 | 0.001L | 0.6 | 0.002L | 0.25 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.081 | 0.076
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | -1 | 2023-08-29 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 133 | 192 | 26 | 15.5 | 0.07L | 0.03L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.02L | 0.003L | 9.5 | 2L | 12 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.24 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.098 | 0.084

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE