**保定市污染源执法监测季报**

**2024年第1季度**

保定市生态环境监控中心

2024年4月

编制单位：

编制人：

审核人：

签发人：

一、执法监测概况

根据《2024年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办字函〔2024〕40号）要求，对辖区内已发放排污许可证企业开展污染源执法监测。

按照执行的排污许可证、排放标准、环评及批复以及管理、执法和创 A 工作需求等确定监测项目。

各市生态环境局根据生态环境管理、执法需求确定。对于监测超标的排污单位，可适当增加监测频次。纳入全省重点行业环保绩效创A工作的重点企业全年至少监测1次（需要开展核查监测和复核监测的企业监测时间另行通知）。

生活垃圾焚烧厂每季度开展一次监测，二噁英类污染物全年至少监测一次。

2024年1季度，保定市已核发排污许可证的企业共2746家，第1季度开展执法监测的企业14家，占发证企业总数量的0.5%，涉及5个行业，涉及11个县区；无涉废气VOCs排放企业。

其中废水排放（不含污水处理厂）的发证企业2家，达标率为100%；废气排放的发证企业7家，达标率为100%；污水处理厂共5家，复测3次，共监测8家次，达标率为50%；1季度未开展无组织排放的发证企业、涉土壤污染（周边环境）排放的发证企业及噪声排放的发证企业。**附表1**

1. 具体监测情况

（一）涉废水（除污水处理厂）企业监测情况

1.1 县（市、区）涉废水监测情况

高新技术产业开发区开展了废水监测，共监测2家废水（除污水处理厂）排放企业，无超标。

1.2 废水污染物排放监测情况

全市共监测废水（除污水处理厂）排放污染物21项，超标0项，监测企业数为2家，超标企业数为0家。

1.3 废水监测行业分布情况

废水（除污水处理厂）监测共涉及2个行业，集中分布在其他未列明金属制品制造、飞机制造行业，占比100%。

（二）涉废气企业监测情况

2.1 县（市、区）涉废气监测情况

阜平县、涞水县、蠡县、顺平县、易县、满城区、清苑区开展了废气监测，共监测7家废气排放企业，0家超标。

2.2 废气污染物排放监测情况

全市共监测废气排放污染物8项，超标0项；监测企业数为7家，超标企业数为0家。

2.3 废气监测行业分布情况

废气监测共涉及2个行业，集中分布在生物质能发电-生活垃圾焚烧发电、生物质能发电行业，占比100%。0个行业超标。

（三）污水处理厂排放情况

3.1 县（市、区）污水处理厂监测情况

安国市、竞秀区、莲池区开展了污水处理厂监测，共监测5家污水处理厂排放企业，2家超标。

3.2 污水处理厂污染物排放监测情况

全市共监测污水处理厂排放污染物18项，超标2项。

（四）涉土壤污染（周边环境）监测情况

4.1 县（市、区）涉土壤监测情况

未开展涉土壤监测。

4.2 土壤污染物监测情况

未开展涉土壤和地下水监测。

4.3 土壤监测行业分布情况

未开展涉土壤和地下水监测。

1. 涉厂界噪声监测情况

5.1 县（市、区）涉厂界噪声监测情况

未开展厂界噪声监测。

5.2 厂界噪声监测行业分布情况

未开展厂界噪声监测。

（六）垃圾焚烧厂监测情况，附表2

（七）环保绩效创企业监测情况，附表3

（八)固废类环境监管重点单位监测情况，附件4

三、监测超标情况，附表5

四、复测排污单位情况

第1季度复测1家。

1. 主要工作成效及亮点

及时掌握各县区企业生产情况、达标排放情况及污染治理情况。

六、问题与建议

报送不及时。在出具报告后五个工作日内将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。

附表1 2024年第1季度发证企业执法监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | |  | | **发证企业数量** | | **本季度监测数量** | | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | | | **监测废气企业数量** | | | | **污水处理厂数量** | | | | **监测无组织企业数量** | | | **监测周边环境企业数量** | | | | **监测厂界噪声企业数量** | | |
| **县区** | | **本季度开展家数** | | **达标率（%）** | | **本季度开展家数** | | **达标率（%）** | | **本季度开展家数** | | | **达标率（%）** | **本季度开展家数** | | **达标率（%）** | **本季度开展家数** | | **达标率（%）** | | **本季度开展家数** | | **达标率（%）** |
| 保定市 | | 11县 | | 2746 | | 14 | | 2 | | 100 | | 7 | | 100 | | 5 | | | 50 | 0 | | / | 0 | | / | | 0 | | / |

**附表2：2024年1季度开展监测生活垃圾焚烧厂名单**

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 是否监测（未监测原因） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 阜平县 | 阜平深能环保有限公司 | 是 | 否 |
| 2 | 保定市 | 涞水县 | 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 3 | 保定市 | 蠡县 | 中节能（蠡县）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 4 | 保定市 | 易县 | 保定易县粤丰环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 5 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 是 | 否 |
| 6 | 保定市 | 满城区 | 保定粤丰科维环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 7 | 保定市 | 清苑区 | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 是 | 否 |

**附表3：2024年1季度开展监测环保绩效创A企业名单**

| 序号 | 地市 | 县区 | 企业名称 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 |  | 无 | / |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

**附表4：2024年1季度监测固废类环境监管重点单位名单**

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 企业类别 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 |  | 无 |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

附表5：执法监测超标数据汇总

第1季度废水监测超标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| **-** | **无** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

第1季度污水处理厂监测超标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| **保定市** | **保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-03-02** | **总排口** | **/** | 15.4 | **/** | 总氮 | 10.5 | mg/L | 10 | **/** | **是** | **0.05** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水服务中心鲁岗二期污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-03-02** | **总排口** | **/** | 15.4 | **/** | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 20 | **/** | **是** | **0.3** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-13** | **出口** | **/** | 15.9 | **/** | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 20 | **/** | **是** | **0.35** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-13** | **出口** | **/** | 15.9 | **/** | 总氮 | 15.6 | mg/L | 10 | **/** | **是** | **0.56** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-13** | **出口** | **/** | 15.9 | **/** | 氨氮 | 11.0 | mg/L | 1.0，1.5 | / | **是** | **10** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-14** | **出口** | **/** | 16.4 | **/** | 总氮 | 11.7 | mg/L | 10 | **/** | **是** | **0.17** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-14** | **出口** | **/** | 16.4 | **/** | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 20 | **/** | **是** | **0.3** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-14** | **出口** | **/** | 16.4 | **/** | 氨氮 | 2.57 | mg/L | 1.0,1.5 | / | **是** | **1.57** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-15** | **出口** | **/** | 16.2 | **/** | 氨氮 | 1.17 | mg/L | 1.0,1.5 | / | **是** | **0.17** | **保定市生态环境监控中心** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2024-01-15** | **出口** | **/** | 16.2 | **/** | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 20 | **/** | **是** | **0.1** | **保定市生态环境监控中心** |

第1季度废气监测超标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| **-** | **无** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

第1季度无组织监测超标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| **-** | **无** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

第1季度噪声监测超标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| **-** | **无** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

第1季度周边环境监测超标情况

| **县区** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** | **监测单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-** | **无** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |