审批意见： 保环辐报告表〔2016〕003号 所报《河北省高速公路张涿保定管理处涞水主线收费站MIX500N绿色通道检查系统应用项目环境影响报告表》及相关资料收悉，结合报告表技术审查意见、环评文件评价结论和涞水县环境保护局预审意见，经研究，现批准如下： - 本表可作为该单位使用X射线机和辐射安全管理的依据。 - 核技术应用主要内容及总体要求： 拟建MIX5OON绿色通道车辆检查系统位于京昆高速K65+566京冀界涞水主线收费站收费广场内南侧距涞水主线收费站约200米处。 MIX5OON绿色通道车辆检查系统使用1台X射线机，型号为：VARIAN NDI-452 X，管电压为：450kV，管电流为：10mA，属Ⅱ类射线装置。 在落实报告表提出的各项环保措施后，环境不利影响能够得到一定缓解和控制。同意河北省高速公路张涿保定管理处按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环保措施进行应用。 三、河北省高速公路张涿保定管理处要严格落实以下要求： 1、使用的X射线机必须性能良好，各项技术指标符合国家相关标准。 2、MIX5OON绿色通道车辆检查系统使用场所的辐射防护措施应符合设计标准和规范。应充分考虑有用线束照射方向、范围和装置的工作负荷及周边环境的辐射安全。设置醒目的放射性标识和中文警示说明，安装工作警示灯、警示铃、应急人工关闭装置、监控设备等辐射安全防护设施，并保证相关设施、设备应处于良好状态。 3、要依据国家相关法律、法规及标准等规定，明确专人负责辐射安全管理工作，建立完善辐射安全管理、岗位职责、辐射防护、安全保卫、操作规程、人员培训计划、设备检修维护、监测方案事故应急预案等各项规章制度并贯彻落实，每年按时上报年度评估报告。加强辐射安全检查，避免出现误照射等辐射事故，一旦发生辐射事故，应启动事故预案，并按辐射事故分级及报告制度在2小时内逐级上报至市级环保部门。 4、射线装置要有专人负责，使用情况实行痕迹化管理，建立使用台账，做好使用、交接班级检修维护记录，并由监测仪器跟踪、定期校验等书面记录。 5、加强辐射防护。作业时应安排人员现场巡检，禁止无关人员进入作业区域，并对作业现场周围的辐射环境进行监测，保证以上区域的环境符合国家相关标准限值要求，并按照规定配备与辐射类型和辐射水平相适应的监测仪器、个人剂量报警仪等辐射防护用品，建立个人剂量档案。操作人员要做到持证上岗，严格按操作规程操作，确保操作人员及其他工作人员所受剂量不超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的标准限值及其他国家标准中的限值要求。 四、工程建设应严格执行“三同时”制度，自试运行之日起3个月内，向我局申请环保验收，验收合格后，项目方可正式运行，并向我局申请办理《辐射安全许可证》。项目建设内容如发生变化，须报经原环保审批部门批准并有利于减少环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、我局委托涞水县环境保护局负责项目的环境保护监督检查工作。本项目环评文件批复后20个工作日内，你单位应将本文及批准后的报告表送涞水县环境保护局，并按规定接受各级环境保护部门的监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2016年04月14日