审批意见： 保环辐报告表【2016】号 所报《航天科工惯性技术有限公司涿州分公司使用X光检测系统项目环境影响报告表》及相关资料收悉，结合报告表技术审查意见、环评文件评价结论和涿州市环境保护局预审意见，经研究，现批准如下： 一、 项目主要内容 拟增辐射项目位于航天科工惯性技术有限公司涿州分公司厂区的地质灾害检测预警系统生产厂房一层的105 房间，该厂房共五层，无地下室。 105 房间南北净长7850mm，东西净宽7500mm，房间净高度6000mm。 新增使用1台microme/x180型X 光检测系统，管电压180kV、管电流0.80mA，属Ⅱ类射线装置。 二、在切实落实报告表提出的各项辐射防治措施后，从环保角度考虑，该单位射线装置应用是可行的。 三、航天科工惯性技术有限公司涿州分公司要严格落实以下要求： 1、使用的设备、设施必须性能良好，各项技术指标符合国家相关标准。 2、探伤室辐射防护措施应符合设计标准和规范。应充分考虑有用线束照射方向、范围和装置的工作负荷及周边环境的辐射安全。在操作室等区域设置醒目的放射性标识和中文警示说明，安装工作警示灯、警示铃、应急人工关闭装置、监控设备等辐射安全防护设施，并保证相关设施、设备应处于良好状态。 3、要依据国家相关法律、法规及标准等规定，明确专人负责辐射安全管理工作，建立完善辐射安全管理、岗位职责、辐射防护、安全保卫、操作规程、人员培训计划、设备检修维护、监测方案事故应急预案等各项规章制度并贯彻落实，每年按时上报年度评估报告。加强辐射安全检查，避免出现误照射等辐射事故，一旦发生辐射事故，应启动事故预案，并按辐射事故分级及报告制度在2小时内逐级上报至市级环保部门。 4、射线装置要有专人负责，使用情况实行痕迹化管理，建立使用台账，做好使用、交接班级检修维护记录，并由监测仪器跟踪、定期校验等书面记录。 5、加强辐射防护。作业时应安排人员现场巡检，禁止无关人员进入作业区域，并对作业现场周围的辐射环境进行监测，保证以上区域的环境符合国家相关标准限值要求，并按照规定配备与辐射类型和辐射水平相适应的监测仪器、个人剂量报警仪等辐射防护用品，建立个人剂量档案。操作人员要做到持证上岗，严格按操作规程操作，确保操作人员及其他工作人员所受剂量不超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的标准限值及其他国家标准中的限值要求。 四、航天科工惯性技术有限公司涿州分公司应按照国家相关规定，严格执行“三同时”制度，自试运行之日起3个月内，向我局申请环保验收，验收合格后，项目方可正式运行，并尽快向我局申请办理《辐射安全许可证》。项目建设内容如发生变化，须报经原环保审批部门批准并有利于减少环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、我局委托涿州市环境保护局负责项目的环境保护监督检查工作。本项目环评文件批复后20个工作日内，你单位应将本文及批准后的报告表送涿州市环境保护局，并按规定接受各级环境保护部门的监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2016年月日