## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 在用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0.1 | 2024-10-31 | 5L | 无 | 2.4 | 无 | 7.9 | 165 | 237 | 11 | 10.6 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.0015L | 0.0003L | 0.050L | 0.45 | 0.02L | 0.003L | 27.3 | 2L | 31 | 0.001L | 3 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.5L | 0.4L | 2L | 2L | 0.156 | 0.166
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2024-08-29 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.6 | 273 | 367 | 60 | 6.5 | 0.21 | 0.01L | 0.007 | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.02L | 0.003L | 11.4 | 2L | 19 | 0.001L | 17.5 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04L | 0.03L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第三水厂 | 在用 | 涞源县第三水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.4135 | 39.215 | -1 | 2024-08-29 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.9 | 263 | 266 | 9 | 6.5 | 0.25 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.59 | 0.02L | 0.003L | 3.37 | 2L | 27 | 0.003 | 6.1 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.06
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2024-07-08 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.81 | 132 | 247 | 40.1 | 35 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.011 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.025L | 0.003L | 27.1 | 1L | 37 | 0.003L | 1.12 | 0.002L | 0.34 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.041
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | 38.5 | 2024-10-08 | 5L | 无 | 0.31 | 无 | 7.7 | 240 | 303 | 19 | 16 | 0.0442 | 0.00203 | 0.00064 | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.05L | 1.07 | 0.02L | 0.003L | 8.78 | 2L | 32 | 0.001L | 3.4 | 0.002L | 0.5 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.21
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | -1 | 2024-10-09 | 10 | 无 | 1.4 | 无 | 7.7 | 229 | 246 | 16 | 7.5 | 0.22 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.003L | 7.36 | 2L | 24 | 0.004 | 1.3 | 0.002L | 0.5 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0176 | 0.1272
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | -1 | 2024-12-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 7.5 | 348 | 546 | 34 | 25.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.02L | 0.003L | 11 | 2L | 1L | 0.001L | 6.6 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.06 | 饮用水源地调整，封停
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 353 | 510 | 26 | 28.3 | 0.00082L | 0.00039 | 0.00028 | 0.00119 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.93 | 0.02L | 0.003L | 13.7 | 2L | 23 | 0.005 | 8.2 | 0.002L | 0.26 | 0.008L | 0.0002L | 0.00076 | 0.00041L | 0.00005L | 0.007 | 0.00029 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.255 | 0.122
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 340 | 468 | 36 | 27.6 | 0.00082L | 0.00082 | 0.00035 | 0.00126 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 34 | 0.003 | 8 | 0.002L | 0.3 | 0.008L | 0.0002L | 0.00012L | 0.00186 | 0.00005L | 0.004 | 0.00028 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.25 | 0.116
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2024-09-18 | 5L | 无 | 0.2 | 无 | 8.2 | 398 | 546 | 38 | 32.2 | 0.0129 | 0.0579 | 0.00009L | 0.005 | 0.0012L | 0.0003L | 0.07 | 1.78 | 0.02L | 0.003L | 17.7 | 2L | 5 | 0.004 | 7.4 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.064 | 0.072
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | -1 | 2024-10-21 | 5L | 无 | 2.2 | 无 | 7.5 | 331 | 581 | 147 | 14.3 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.02L | 0.003L | 8 | 2L | 1L | 0.001L | 8 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.035 | 0.16
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2024-11-08 | 5L | 无 | 0.62 | 无 | 7.2 | 93.7 | 327 | 77 | 48.7 | 0.0125 | 0.00309 | 0.00024 | 0.0014 | 0.0101 | 0.0003L | 0.06 | 0.71 | 0.02L | 0.003L | 80.1 | 2L | 77 | 0.037 | 3.4 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00001L | 0.0009 | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00023 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.004
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | 2024-11-08 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 漏沙，不能正常使用
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | -1 | 2024-07-31 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.85 | 133 | 368 | 8.0L | 16 | 0.01L | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.4 | 0.025L | 0.003L | 31.1 | 2L | 3 | 0.003L | 0.42 | 0.002L | 0.02L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.003L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.043L | 0.028
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2024-09-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7 | 125 | 317 | 51 | 21.5 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.93 | 0.05 | 0.02L | 160 | 2L | 24 | 0.008 | 1.1 | 0.002L | 0.6 | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.028 | 0.011
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | -1 | 2024-09-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.1 | 157 | 341 | 70 | 59.2 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.82 | 0.03 | 0.02L | 128 | 2L | 67 | 0.012 | 2.5 | 0.002L | 0.7 | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0028 | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.167 | 0.255
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2024-07-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.3 | 242 | 421 | 28 | 17 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.8 | 0.05 | 0.003L | 42.4 | 2 | 24 | 0.003L | 0.73 | 0.001L | 0.36 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.01 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | -1 | 2024-11-25 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 84.4 | 204 | 30 | 32.1 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.02L | 0.003L | 25.5 | 2L | 80 | 0.001L | 1 | 0.001L | 0.26 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.04
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | 0.8 | 2024-11-25 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 112 | 260 | 37 | 17 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.95 | 0.02L | 0.003L | 30.8 | 2L | 10 | 0.001L | 1.4 | 0.001L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.04
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市饮用水源地 | 否 | -1 |  | 地下水 | 115.8564 | 39.3524 | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 256 | 483 | 14 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.03 | 0.003L | 6.74 | 1L | 5 | 0.003L | 4.08 | 0.001L | 0.22 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市集中式饮用水（规划应急备用）水源地 | 否 | -1 |  | 地下水 | 115.8613 | 39.3671 | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 338 | 412 | 19 | 16 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.12 | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.06 | 0.003L | 8.09 | 1L | 3 | 0.003L | 7.02 | 0.001L | 0.2 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.07

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE