## Sheet1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | γ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注
[15 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Be) | () | () | (Ba) | (Ni) | (Co) | (Mo) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
[15 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城 | 130621 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°18′48″ 38°57′04″ | -1 | 2024-12-01 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 7.5 | 348 | 546 | 34 | 25.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.52 | 0.02L | 0.003L | 11 | 2L | 1L | 0.001L | 6.6 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.06 | 0.0002L | 0.14 | 0.0005L | 0.078 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.045L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.0004L | 0.0022L | 0.41L | 0.04L | 0.5L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.25L | 0.34L | 0.5L | 0.5L | 2.61 | 0.42L | 0.30L | 0.40L | 0.72L | 0.25L | 0.42L | 0.5L | 0.01L
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水 | 130623 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°42′ 39°23′ | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 353 | 510 | 26 | 28.3 | 0.00082L | 0.00039 | 0.00028 | 0.00119 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.93 | 0.02L | 0.003L | 13.7 | 2L | 23 | 0.005 | 8.2 | 0.002L | 0.26 | 0.008L | 0.0002L | 0.00076 | 0.00041L | 0.00005L | 0.007 | 0.00029 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.255 | 0.122 | 0.00004L | 0.05 | 0.00022 | 0.131 | 0.00122 | 0.00003L | 0.00068 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 0.5L | 1.2L | 1.1L | 0.006L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0043L | 0.0042L | 0.1L | 0.05L | 0.03L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 2L
3 | 河北省 | 130001 | 保定市 | 130601 | 涞水 | 130624 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | 0 | 0 | 地下水 | 115°42′ 39°24′ | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 340 | 468 | 36 | 27.6 | 0.00082L | 0.00082 | 0.00035 | 0.00126 | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 34 | 0.003 | 8 | 0.002L | 0.3 | 0.008L | 0.0002L | 0.00012L | 0.00186 | 0.00005L | 0.004 | 0.00028 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.25 | 0.116 | 0.00004L | 0.04 | 0.00015L | 0.134 | 0.0009 | 0.00003L | 0.00056 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 0.5L | 1.2L | 1.1L | 0.006L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0043L | 0.0042L | 0.1L | 0.05L | 0.03L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 2L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平 | 130624 | 阜平县规划集中式饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°10′57″38°51′24″ | 38 | 2024-04-07 | 5L | 无 | 0.2 | 无 | 7.5 | 234 | 327 | 40 | 14.6 | 0.0263 | 0.00118 | 0.00018 | 0.0019 | 0.0012L | 0.0008 | 0.05L | 0.94 | 0.02L | 0.003L | 12.6 | 2L | 67 | 0.001L | 3.9 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.11 | 0.17 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005 | 0.0744 | 0.0002 | 0.00012 | 0.00326 | 0.00009L | 4e-05 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.15L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.08L | 2L
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水县 | 130625 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′27.86″ 39°1′2.92″ | -1 | 2024-07-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.3 | 242 | 421 | 28 | 17 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.8 | 0.05 | 0.003L | 42.4 | 2 | 24 | 0.003L | 0.73 | 0.001L | 0.36 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.01 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | 0.00004L | 0.02L | 0.0002L | 0.109 | 0.005L | 0.00003L | 0.00006L | 0.0025L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.005L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.006L | 0.002L | 0.003L | 0.002L | 0.002L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.05L | 0.006L | 0.003L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.15L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 2L
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°47′41.9" 39°16′39.0" | -1 | 2024-10-09 | 10 | 无 | 1.4 | 无 | 7.7 | 229 | 246 | 16 | 7.5 | 0.22 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.003L | 7.36 | 2L | 24 | 0.004 | 1.3 | 0.002L | 0.5 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.0176 | 0.1272 | 0.0002L | 0.4 | 0.0005L | 0.05 | 0.005L | 0.005L | 0.05L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.046 | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 0.5L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.04L | 0.1L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°46′51″ 38°41′37″ | -1 | 2024-05-28 | 5L | 无 | 0.28 | 无 | 7.5 | 69.1 | 362 | 72 | 51.5 | 0.0053 | 0.00294 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0019 | 0.0013 | 0.050L | 0.93 | 0.02L | 0.003L | 72.2 | 2L | 56 | 0.075 | 2.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.11 | 0.08 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0901 | 0.0001L | 0.00003L | 0.00268 | 0.00009L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.15L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.005L | 0.5L | 2L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7663，38.68528 | -1 | 2024-06-06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 关停 | bar: 铍 to 铊
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 涞源县第三水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°41′32″ 39°21′5″ | -1 | 2024-08-29 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.9 | 263 | 266 | 9 | 6.5 | 0.25 | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.59 | 0.02L | 0.003L | 3.37 | 2L | 27 | 0.003 | 6.1 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.06 | 0.0002L | 0.20L | 0.0005L | 0.085 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.005L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.005L | 0.005L | 0.5L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 2L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°78〞18ˊ 38°42〞31ˊ | -1 | 2024-07-08 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.81 | 132 | 247 | 40.1 | 35 | 0.01L | 0.01L | 0.00008L | 0.011 | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.025L | 0.003L | 27.1 | 1L | 37 | 0.003L | 1.12 | 0.002L | 0.34 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.041 | 0.00004L | 0.01L | 0.00015L | 0.00004L | 0.00006L | 0.00003L | 0.00006L | 0.00004L | 0.00003L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0021L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.060L | 0.025L | 0.0043L | 0.043L | 0.042L | 0.15L | 0.15L | 0.38L | 0.060L | 0.42L | 0.64L | 0.57L | 2L | 0.28L | 0.08L | 2L
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°27′54″ 39°21′26″ | -1 | 2024-09-18 | 5L | 无 | 0.2 | 无 | 8.2 | 398 | 546 | 38 | 32.2 | 0.0129 | 0.0579 | 0.00009L | 0.005 | 0.0012L | 0.0003L | 0.07 | 1.78 | 0.02L | 0.003L | 17.7 | 2L | 5 | 0.004 | 7.4 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.064 | 0.072 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0631 | 0.0001L | 0.0004 | 0.0044 | 0.00009L | 2e-05 | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.00022L | 0.00011L | 0.00053L | 0.003L | 0.2L | 0.15L | 0.125L | 0.026L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.12L | 0.5L | 2L
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°43′31.69″ 38°37′13.44″ | -1 | 2024-08-29 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.6 | 273 | 367 | 60 | 6.5 | 0.21 | 0.01L | 0.007 | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 0.02L | 0.003L | 11.4 | 2L | 19 | 0.001L | 17.5 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04L | 0.03L | 0.0002L | 0.38 | 0.0005L | 0.134 | 0.012 | 0.005L | 0.005L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.005L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.005L | 0.005L | 0.5L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 2L
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′20″ 38°28′59″ | -1 | 2024-06-20 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 97.5 | 184 | 20 | 13 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.053 | 0.02L | 25.4 | 2L | 15 | 0.017 | 2.8 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.00043 | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 5L | 6L | 0.008 | 0.076 | 0.00004L | 0.0579 | 0.0002L | 0.00594 | 0.01 | 0.00005L | 0.00244 | 0.0025L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.35L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.0605L | 6L | 6L | 6L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0184L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.089L | 0.025L | 0.079L | 0.043L | 0.042L | 0.15L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.005L | 0.5L | 2L
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′13″ 38°29′9″ | -1 | 2024-06-20 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 86.8 | 163 | 23 | 11.2 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.8 | 0.04 | 0.02L | 26.3 | 2L | 10 | 0.019 | 2.9 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.00042 | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 5L | 6L | 0.011 | 0.061 | 0.00004L | 0.0531 | 0.0002L | 0.0106 | 0.005 | 0.00005L | 0.00522 | 0.0025L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.35L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.0605L | 6L | 6L | 6L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0184L | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.089L | 0.025L | 0.079L | 0.043L | 0.042L | 0.15L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.005L | 0.5L | 2L
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°7＇45″ 38°50＇17″ | -1 | 2024-10-21 | 5L | 无 | 2.2 | 无 | 7.5 | 331 | 581 | 147 | 14.3 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.02L | 0.003L | 8 | 2L | 1L | 0.001L | 8 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.035 | 0.16 | 0.0002L | 0.38 | 0.0005L | 0.0492 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 0.5L | 0.05L | 0.05L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 0.01L | 0.1L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.1L
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′18″ 38°35′28″ | 0.8 | 2024-06-05 | 5L | 无 | 1.6 | 无 | 7.3 | 127 | 216 | 6 | 9.9 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.02L | 0.003L | 34.8 | 2L | 13 | 0.001L | 3 | 0.001L | 0.12 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.048 | 0.052 | 0.0002L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.005L | 0.002L | 0.00104 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.08L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014 | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014 | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.042L | 0.5L | 0.1L | 1.06L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.42L | 0.08L | 2L
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°28′15″ 38°27′12″ | -1 | 2024-06-05 | 5L | 无 | 1.5 | 无 | 7.4 | 150 | 204 | 20 | 8.4 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.02L | 0.003L | 39 | 2L | 14 | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.1 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.076 | 0.085 | 0.0002L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.005L | 0.002L | 0.00343 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.08L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014 | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0014 | 0.41L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.042L | 0.5L | 0.1L | 1.06L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.42L | 0.08L | 2L
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 116°62′4″ 39°56′3″ | -1 | 2024-07-31 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.85 | 133 | 368 | 8.0L | 16 | 0.01L | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.4 | 0.025L | 0.003L | 31.1 | 2L | 3 | 0.003L | 0.42 | 0.002L | 0.02L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.003L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.043L | 0.028 | 0.00002L | 0.02 | 0.0002L | 0.06 | 0.007L | 0.02L | 0.05L | 0.03L | 0.00003L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 0.4L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 0.11L | 0.8L | 0.5L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.025L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.15L | 0.15L | 0.38L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.28L | 0.08L | 2L
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°14′39.8″ 38°25′56.9″ | -1 | 2024-10-31 | 5L | 无 | 2.4 | 无 | 7.9 | 165 | 237 | 11 | 10.6 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.0015L | 0.0003L | 0.050L | 0.45 | 0.02L | 0.003L | 27.3 | 2L | 31 | 0.001L | 3 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.5L | 0.4L | 2L | 2L | 0.156 | 0.166 | 0.00004L | 0.0272 | 0.00015L | 0.0635 | 0.00024 | 0.00003L | 0.0021 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.060L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.011L | 0.005L | 0.002L | 0.003L | 0.004L | 0.0090L | 0.8 | 1.1L | 3.1L | 0.089L | 0.025L | 0.079L | 0.043L | 0.042L | 0.04L | 0.05L | 0.04L | 0.00120L | 0.00230L | 0.00190L | 0.00380L | 0.00280L | 0.005L | 0.08L | 2L
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店 | 130684 | 高碑店市饮用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°51′23″ 39°21′9″ | -1 | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 256 | 483 | 14 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.03 | 0.003L | 6.74 | 1L | 5 | 0.003L | 4.08 | 0.001L | 0.22 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | 0.00004L | 0.02L | 0.0002L | 0.0544 | 0.005L | 0.00003L | 0.00181 | 0.0025L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.005L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.006L | 0.002L | 0.003L | 0.002L | 0.002L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.05L | 0.006L | 0.003L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.15L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 2L
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店 | 130684 | 高碑店市集中式饮用水（规划应急备用）水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°51′41″ 39°22′2″ |  | 2024-07-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 338 | 412 | 19 | 16 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.12 | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.06 | 0.003L | 8.09 | 1L | 3 | 0.003L | 7.02 | 0.001L | 0.2 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.07 | 0.00004L | 0.02L | 0.0002L | 0.0736 | 0.005L | 0.00003L | 0.00181 | 0.0025L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.005L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.006L | 0.002L | 0.003L | 0.002L | 0.002L | 0.0022L | 0.41L | 0.05L | 0.05L | 0.006L | 0.003L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.15L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.4L | 0.04L | 0.04L | 2L
[14 empty] | 标准 | 15 | 无 | 3 | 无 | 6-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.7 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.0001 | 20 | 30 | 2000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 30 | 50 | 70 | 40 | 300 | 1000 | 300 | 20 | 300 | 500 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1800 | 240 | 4 | 0.01 | 0.5 | 8 | 200 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 30 | 7 | 3 | 1 | 20 | 250 | 80 | 30 | 10 | 2 | 700