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一、污染源监督监测概况
2026年2季度，保定市已核发排污许可证的企业共2831家，第2季度开展了10家企业的监督性监测，占发证企业总数量的0.4%，涉及3个行业。
其中监测了3家发证企业（不含污水处理厂）的废水排放，达标率为100%；8家发证企业的废气排放，达标率为100%；污水处理厂未监测；3家发证企业的无组织废气排放，达标率为100%；涉土壤污染企业（周边环境）未监测；1家发证企业的噪声排放，达标率为100%。见附表1。
2、 具体监测情况
（一）废水（除污水处理厂）排放情况
1.1 县（市、区）废水排放情况
2026年2季度共监测3家废水（除污水处理厂）企业，分别为莲池区1家无害化中心、清苑区1家生活垃圾焚烧发电、安国市1家畜禽养殖企业，监测结果均达标。
1.2 废水污染物排放情况
2026年2季度共监测废水（除污水处理厂）排放22项污染物，监测结果均达标。
1.3 废水排放行业分布情况
2026年2季度废水（除污水处理厂）监测涉及环境卫生管理、畜禽养殖-牛的饲养、生物质能发电-生活垃圾焚烧发电3个行业。
（二）废气排放情况
2.1 县（市、区）废气排放情况
2026年2季度共监测8家涉及有组织废气排放的企业，分别为清苑区、满城区、高碑店市、顺平县、易县、涞水县、蠡县、阜平县的8家生活垃圾焚烧发电企业，监测结果均达标。
2.2 废气污染物排放情况
2026年2季度有组织废气排放共监测9项污染物，监测结果均达标。
2.3 废气排放行业分布情况
2026年2季度有组织废气监测涉及生物质能发电-生活垃圾焚烧发电1个行业，监测结果均达标。
（三）污水处理厂排放情况
3.1 县（市、区）污水处理厂排放情况
2026年2季度未开展污水处理厂监测。
（四）涉土壤污染（周边环境）排放情况
4.1 县（市、区）土壤排放情况
2026年2季度未开展涉土壤污染（周边环境）监测。
（5） 噪声排放情况
5.1 县（市、区）涉厂界噪声监测情况
2026年2季度监测1家（清苑区）涉厂界噪声企业，监测结果达标。
5.2 厂界噪声监测行业分布情况
2026年2季度厂界噪声监测涉及生物质能发电-生活垃圾焚烧发电1个行业，监测结果达标。
（6） 无组织排放情况
6.1 县（市、区）废气排放情况
2026年2季度共监测3家涉及无组织废气排放的企业，分别为清苑区、易县2家生活垃圾焚烧发电企业和安国市1家畜禽养殖企业，监测结果均达标。
6.2 废气污染物排放情况
2026年2季度无组织废气排放共监测5项污染物，监测结果均达标。
6.3 废气排放行业分布情况
[bookmark: _GoBack]2026年2季度无组织废气监测涉及生活垃圾焚烧发电和畜禽养殖-牛的饲养2个行业，监测结果均达标。
（7） 垃圾焚烧厂监测情况见附表3
（八）地下水污染防治重点排污单位监测情况见附表4
（九)环境风险重点管控单位监测情况见附表5
（十)畜禽规模养殖场监测情况见附表6
三、监测超标情况见附表2
四、复测排污单位情况
2026年2季度共监测10家企业的监督性监测，监测结果均达标，未进行复测。
五、问题与建议
个别县（市区）分局未能主动按时将本季度污染源监督性监测数据录入到“全国污染源监测信息管理与共享平台”，进一步加强督导，督促各县（市区）分局在出具报告后五个工作日内按照监测计划的时限要求将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。
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附表1  2026年第2季度监督性监测情况
	行政区划(市)
	发证企业数量
	本季度监测数量
	监测废水（不含污水处理厂）企业数量
	监测废气企业数量
	污水处理厂数量
	监测无组织企业数量
	监测周边环境企业数量
	监测噪声企业数量

	
	
	
	本季度开展家数
	达标率（%）
	本季度开展家数
	达标率（%）
	本季度开展家数
	达标率（%）
	本季度开展家数
	达标率（%）
	本季度开展家数
	达标率（%）
	本季度开展家数
	达标率（%）

	保定市
	2831
	10
	3
	100
	8
	100
	0
	/
	3
	100
	0
	/
	1
	100














附表2：监督性监测超标数据汇总
第2季度废水监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	流量(m3/s)
	水温(℃)
	生产负荷(%)
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


第2季度污水处理厂监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	流量(m3/s)
	水温(℃)
	生产负荷(%)
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


第2季度废气监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	生产负荷(%)
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


第2季度无组织监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	生产负荷(%)
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


第2季度噪声监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


第2季度周边环境监测超标情况
	设区市
	企业名称
	行业类型
	监测日期
	监测点
	监测项目
	排放浓度
	单位
	上限
	下限
	是否超标
	超标倍数
	监测单位

	-
	无
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






附表3：2026年2季度开展监测生活垃圾焚烧厂名单
	序号
	设区市
	单位名称
	是否监测
	二噁英是否监测
	未监测原因
	是否超标

	1
	保定市
	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司
	是
	否
	/
	否

	2
	保定市
	中节能（保定）环保能源有限公司
	是
	否
	/
	否

	3
	保定市
	中节能（涞水）环保能源有限公司
	是
	否
	/
	否

	4
	保定市
	顺平县康恒再生能源
有限公司
	是
	否
	/
	否

	5
	保定市
	保定粤丰科维环保电力
有限公司
	是
	否
	/
	否

	6
	保定市
	保定易县粤丰环保电力有限公司
	是
	否
	/
	否

	7
	保定市
	阜平深能环保有限公司
	是
	否
	/
	否

	8
	保定市
	保定锦环新能源科技有限公司
	是
	否
	/
	否



附表4：2026年2季度地下水污染防治重点排污单位监测名单
	序号
	设区市
	单位名称
	企业类别
	是否超标

	1
	保定市
	保定市环境卫生服务中心
	环境卫生管理
	否



附表5：2026年2季度环境风险重点管控单位监测名单
	序号
	设区市
	单位名称
	企业类别
	是否超标

	1
	保定市
	中节能保南（蠡县）环保能源有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否

	2
	保定市
	中节能（保定）环保能源有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否

	3
	保定市
	中节能（涞水）环保能源有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否

	4
	保定市
	顺平县康恒再生能源有限公司
	生物质能发电
	否

	5
	保定市
	保定粤丰科维环保电力有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否

	6
	保定市
	保定易县粤丰环保电力有限公司
	生物质能发电
	否

	7
	保定市
	深能保定发电有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否

	8
	保定市
	保定锦环新能源科技有限公司
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
	否



附表6：2026年2季度畜禽规模养殖场监测单位名单
	序号
	设区市
	单位名称
	生产规模
	是否超标

	1
	保定市
	保定知恩农牧有限公司
	1215头奶牛
	否




